COMUNICACIONES DE LA FMS-200

INDICE

1.	ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL	5

1.1.	Niveles de red en la célula FMS-200	5

1.2.	Estructura de comunicación X-WAY	5

1.2.1.	X-WAY y el modelo OSI	5

1.2.2.	Servicios de aplicación UNI-TE	6

2.	COMUNICACIÓN EN PL7 PRO	9

2.1.	Direccionamiento de una entidad de comunicación.	12

2.2.	Herramientas de comunicación	14

2.2.1.	Lectura de objetos estándar: READ_VAR	19

2.2.2.	Escritura de objetos estándar WRITE_VAR	20

2.2.3.	Lectura de palabras de estado: READ_STS	21

2.2.4.	Prestaciones y limitaciones de los distintos protocolos	21

2.2.5.	Análisis comparativo con el I/O Scanning	22

3.	REDES PRESENTES EN LA CÉLULA FMS-200	24

3.1.	Unitelway	24

3.1.1.	Topología	24

3.1.2.	Direccionamiento	25

3.1.3.	Configuración	28

3.1.4.	Hoja de características	31

3.1.5.	Depuración del bus UNI-TELWAY.	33

3.1.6.	Interface del lenguaje.	35

3.1.7.	Funciones de comunicación.	36

3.2.	Modbus	36

3.2.1.	Topología	37

3.2.2.	Direccionamiento	37

3.2.3.	Configuración	37

3.2.4.	Hoja de características	38

3.2.5.	Depuración	39

3.2.6.	Interface de lenguaje	40

3.2.7.	Funciones de comunicación	40

3.3.	Ethernet	42

3.3.1.	Topología	42

3.3.2.	Direccionamiento	42

3.3.3.	Referencia al protocolo ModBus TCP/IP	44

4.	FUNCIONES ESPECÍFICAS DE COMUNICACIÓN POR ETHERNET	46

4.1.	Servicios generales	46

4.1.1.	Función de comunicación Uni-Telway	46

4.1.2.	Mensajería TCP/IP	47

4.1.3.	Servicio de direcciones BOOTP/DHCP	49

4.1.4.	Servicio SNMP	51

4.1.5.	Servicio http	51

4.2.	Servicios específicos del módulo TSX ETY 510 (PREMIUM).	52

4.2.1.	Servicio I/O Scanning	53

4.2.2.	Servicio Global Data	57

4.2.3.	Servicio de gestión de equipo defectuoso	58

4.2.4.	Control de banda de transmisión	59

5.	PUESTA EN MARCHA DE LA COMUNICACIÓN ETHERNET	61

5.1.	Elección del conmutador	61

5.2.	Despliegue del cableado de red	61

5.3.	Direccionamiento de las estaciones	62

5.4.	Consideraciones relativas al módulo TSX ETY 510	64

5.5.	Configuración del driver XIP	65

5.6.	Direccionamiento X-WAY / MODBUS	66

5.7.	Configuración del control de acceso	66

5.8.	Puesta en marcha del servicio I/O Scanning	67

5.8.1.	Estructura del área de variables de comunicación de los autómatas Micro	68

5.8.2.	Estructura del área de variables de comunicación del autómata Premium	69

5.8.3.	Configuración del servicio I/O Scanning	70

7.	SEGURIDAD	74

7.1.	Seguridad de los módulos de comunicación	75

7.1.1.	Control de acceso a la programación de las estaciones	75

7.1.2.	Control de acceso a los servidores Web	75

7.2.	Seguridad del sitio WEB personalizado	76

7.2.1.	Seguridad interna	76

7.2.2.	Seguridad externa	77

Seguridad

Precauciones generales de seguridad.

Una vez iniciado el proceso, se debe evitar poner o quitar piezas en los respectivos almacenes o palets en circulación.

En general, no se deben manipular las estaciones con la máquina en marcha.

Al proceder al desmontaje del mecanismo, no olvidar ninguna pieza en el interior del cuerpo principal.

No deben manipularse bajo ningún concepto los dispositivos de protección y seguridad descritos más abajo.

En el caso de que se vaya a manipular las estaciones tras una parada, para por ejemplo retirar alguna pieza caída, pulsar siempre la seta de emergencia hasta que se acabe la manipulación. En el caso de que se vaya a cambiar algún elemento estropeado hay que abrir el seccionador de la botonera o el del armario del transfer según proceda.

Para salvaguardar los elementos de la célula hay que evitar la inclusión de cuerpos extraños u obstáculos dentro de las estaciones.

Dispositivos de protección y seguridad.

Todas las estaciones y el transfer disponen de setas de emergencia para detener el proceso en cualquier momento con el fin de evitar accidentes. En el caso de que se utilice la seta de emergencia, una vez superado el evento que motivo la parada, hay que asegurarse antes de volver a activar la célula o estación que no se vuelva a repetir la situación tomando las medidas oportunas. Además es conveniente retirar las piezas que se encuentren en mitad de un ciclo siempre que sea posible. Después de desenclavar la seta de emergencia será necesario pulsar el botón de rearme para que los elementos vuelvan a las posiciones iniciales.

También se dispone de un dispositivo neumático en la entrada general de aire, este efectúa un incremento progresivo de la presión del aire al inicio de la conexión del mismo, evitando con ello accidentes producidos por la entrada súbita de presión de aire en el circuito.

En la estación 3 (prensa) se dispone de un carenado de protección para evitar accidentes con la prensa. Cuando está trabajando el carenado desciende para ascender cuando termina su trabajo.

En las estaciones 7 y 8 (robot y almacén respectivamente) se dispone de un carenado de protección que cubre toda la estación. Hay que asegurarse de que todas las puertas están cerradas antes de poner en funcionamiento estas estaciones. Con la estación en funcionamiento no se deben abrir nunca las puertas.

# ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL

Figura 1. Niveles de una red industrial.

## Niveles de red en la célula FMS-200

Dentro de la arquitectura de comunicación presente en la célula FMS-200 se pueden identificar fácilmente los tres niveles inferiores de la pirámide: el nivel de control, el de proceso y el de sensores. Con la incorporación de una red Ethernet Industrial el intercambio de información entre el nivel de control y el de proceso se produce de forma transparente. La misma red da soporte a los servicios demandados por ambas capas:

- Ejecución de aplicaciones SCADA. La nueva aplicación Vijeo Look instalada en el PC principal de la sala se apoya en un cliente OPC que opera eficientemente sobre el nuevo entorno TCP/IP.

- Diagnóstico y control del proceso y de las comunicaciones vía Web. Cualquier equipo con acceso a la red puede acceder a los servidores preinstalados de los módulos de comunicación para realizar labores de diagnóstico y configuración así como para acceder al entorno Web personalizado, objeto de este proyecto.

- Seguimiento y programación en línea. La configuración y programación de los PLC’s así como el seguimiento en línea de las aplicaciones es posible desde cualquier equipo de la red a través del software PL7.

El acceso de la red Ethernet actual al nivel de entradas/salidas será efectivo en el futuro con la inclusión de módulos de E/S distribuidas que permitan no sólo el control de las mismas, si no la reducción del cableado que actualmente es centralizado para cada una de las estaciones.

## Estructura de comunicación X-WAY

### X-WAY y el modelo OSI

Es necesario retomar el modelo OSI para comparar a través de las distintas capas, los buses instalados en la célula FMS-200, Uni-TelWay y Ethernet Industrial. Todos los PLC’s Schneider pertenecientes a la serie TSX comparten una estructura de comunicación denominada X-WAY integrada en el modelo OSI tal como muestra la tabla siguiente.

|  | ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN X-WAY |
| --- | --- |
| 7 | Aplicación |  |  |  | Servicios Web (Factory Cast) |
|  |  |  |  |  | MODBUS |
|  |  |  | COM/Telegrama |
|  |  |  | Tabla compartida | Global Data, I/O Scanning |
|  |  | Comunicación de aplicación a aplicación |
|  |  | UNI-TE Lectura/escritura de variables, modo de funcionamiento, diagnósticos, descarga de programas. |
| 6 | Presentación |  |
| 5 | Sesión |  |
| 4 | Transporte |  |  | TCP / UDP |
| 3 | Red | Direccionamiento X-WAY | IP |
| 2 | Enlace | UNI-TELWAY Maestro-Esclavo | FIP – WORLDFIP Productor-Consumidor | ISO 8802.2/3 - ETHERNET Conmutada (CSMA/CD) |
| 1 | Física | RS 485 (RS-232) 1200 a 19200 bit/s | FIP - WORLDFIP Par trenzado, 1 Mbits/s | ISO 8802.3 - ETHERNET Par trenzado, fibra óptica… 10/100/1000… Mbits/s |
|  |  | UNI-TELWAY | FIPWAY | ETHERNET |

Tabla 6. Niveles OSI y estructura de comunicación X-WAY.

La arquitectura de comunicación de los autómatas programables de Schneider TSX Micro/ Premium, común a la del TSX 17 o TSX/PMX modelos 40, es por tanto, conforme al modelo OSI y admite una amplia gama de redes y protocolos de comunicación. Entre las primeras están Ethernet, FIPWAY, FIPIO, Modbus, Modbus+, UNI-TELWAY o AS-i. El interfaz de aplicación UNI-TE así como su servicio de mensajería industrial permanece idéntico en todas ellas.

### Servicios de aplicación UNI-TE

A continuación se recoge una breve descripción de los servicios que ofrece el estándar de aplicación UNI-TE. Muchos de ellos sólo están disponibles en redes FIPWAY y Ethernet, y por tanto no existían en la célula con la estructura UNI-TELWAY. Merece la pena estudiarlos en cualquier caso, dado que con la incorporación de la red Ethernet, surgen utilidades análogas que vienen a solventar las carencias evidenciadas en el pasado.

#### Mensajería industrial UNI-TE

Este servicio, común en todos los equipos de Schneider, permite acceder a las variables en modo lectura y escritura, trasferir programas, gestionar los modos de funcionamiento de los equipos, diagnosticar la conexión y los equipos, y transmitir datos no solicitados.

Funciona según un mecanismo de pregunta/respuesta o de petición/código de respuesta. Los equipos, según su función, pueden ser cliente y/o servidor: El cliente es el equipo del que parte la iniciativa de la comunicación, plantea una pregunta, transmite una información, o envía una orden, mientras que el servidor es el equipo que presta el servicio solicitado por  el cliente, al cual envía un código de respuesta tras la ejecución.

Un equipo cliente puede acceder a las funciones de sistema de un autómata programable (servidor), incluso desprovisto del programa de aplicación, para realizar funciones de lectura/escritura de objetos PL7, carga/descarga de programas, parada o puesta en marcha, etc. Un autómata cliente puede, mediante su programa de aplicación, acceder a otros equipos de la arquitectura para leer/escribir objetos en el otro autómata, seleccionar un programa de control numérico, etc.

Para enviar peticiones UNI-TE  se utilizan:

- La biblioteca de función de comunicación para autómatas TSX Micro/Premium. Estas funciones serán tratadas a través del estudio de la aplicación de control del autómata maestro de la célula.

- Los bloques de función texto TXT o bloques de función OFB para autómatas TSX/PMX modelos 40 y TSX 17-20.

La petición UNI-TE se emite al final de la tarea maestra y el autómata servidor la recibe al principio de la tarea maestra. El servicio UNI-TE está especialmente adaptado para las funciones de supervisión, diagnóstico y control, pudiéndose utilizar entre estaciones conectadas a diferentes segmentos ETHERNET, FIPWAY, FIPIO, o UNI-TELWAY de una misma arquitectura multi-red. El tamaño máximo de una petición es de 128 bytes en FIPWAY y FIPIO y de 240 bytes en UNI-TELWAY.

Los terminales de programación, como son los PC’s presentes alrededor de la célula FMS-200 son clientes UNI-TE. Un terminal conectado a una estación cualquiera de la red o conectado directamente a la red UNI-TELWAY o Ethernet se comunica con cualquier otra estación de la red como si el terminal estuviera físicamente conectado al autómata con el cual establece el diálogo, de forma que todos los intercambios son totalmente transparentes para el usuario.

#### Servicio COM: base de datos distribuidos

Una base de datos distribuida COM es un conjunto de palabras compartidas entre varios equipos y actualizadas cíclicamente, permitiendo el intercambio de información entre los autómatas TSX 17, TSX Micro, TSX Premium y TSX/PMX modelos 4.0.

El servicio COM, disponible en redes FIPWAY, está formado por un conjunto de palabras dedicadas, llamadas palabras comunes (%NW en autómatas TSX Micro/Premium). Cada estación de la red puede acceder (en lectura o lectura/escritura) o no a la base de datos, según su configuración software. En la red FIPWAY, todas las estaciones que intercambian palabras comunes (32 estaciones como máximo) tienen asignada, en una base de datos dedicada de 128 palabras, una zona de escritura fijada en 4 palabras por estación TSX Micro/Premium. La actualización de las palabras COM en un autómata se realiza de forma automática, sin que intervenga el programa de aplicación, al ritmo de la secuencia general (tarea maestra), es decir, al iniciarse el ciclo para la lectura y al terminar el ciclo para la escritura. El programa de usuario consiste simplemente en asignar o leer estas palabras comunes. Al disponer el servicio COM de una zona de palabras dedicadas y preconfiguradas, se elimina cualquier posibilidad de que se produzca un conflicto de datos entre autómatas o dentro de los mismos.

El bus UNI-TELWAY no soporta este servicio. La red Ethernet sin embargo, incorpora el servicio análogo Global Data, integrado en el paquete Factory Cast y orientado a un entorno TCP/IP. Esta utilidad será descrita en la sección relativa a Factory Cast, aunque su aplicación tampoco es posible hoy por hoy en la célula FMS-200 dado que está indicado para la comunicación entre autómatas de alto nivel y la configuración hardware actual sólo presenta una unidad de los mismos, el TSX Premium 57-202.

#### Servicio de tabla compartida

Permite el intercambio de una tabla de palabras internas %MW, segmentada en tantas zonas como autómatas TSX Micro/Premium haya en la red FIPWAY (este servicio sólo está disponible en esos dos tipos de autómatas). El principio de los intercambios se basa en la difusión, por parte de cada autómata, de una zona de memoria de palabras (zona de difusión) a los demás autómatas de la red. Cada estación de la red dispone de una tabla de intercambios compuesta de palabras internas %MW.

Las características máximas de la tabla de intercambios son:

- 128 palabras internas para 32 autómatas con el servicio de tabla compartida, por red.

- Zona de difusión asignada a cada autómata variable entre 1 y 32 palabras internas %MW, de forma que el tamaño de la zona de difusión asignada al autómata ‘n’ debe tener la misma longitud en todos los autómatas de la red.

La actualización de las palabras de intercambio en cada autómata está garantizada automáticamente, con independencia del ciclo de ejecución del programa. El programa de usuario consiste simplemente en asignar o leer las palabras %MW de la zona de difusión. Se deben tomar ciertas precauciones al configurar y asignar las zonas de difusión, para no crear conflictos de memoria entre autómatas y dentro del mismo.

El bus UNI-TELWAY tampoco soporta este servicio ya que está diseñado para el funcionamiento sobre red FIPWAY.

Con la incorporación de la nueva red Ethernet se añade un servicio análogo denominado I/O Scanning cuyos principios de funcionamiento son los mismos que los descritos para la Tabla Compartida. El escaneo de entradas/salidas, clave en la comunicación entre las aplicaciones de control de la nueva estructura, será descrito en la sección relativa al paquete de medidas Factory Cast. El estudio de sus características será relevante en la justificación de su empleo ya que sustituye drásticamente a las funciones de comunicación aplicación-aplicación empleadas hasta ahora sobre el entorno UNI-TELWAY.

#### Comunicación de aplicación a aplicación

Este es el tipo de intercambio empleado sobre la red UNI-TELWAY. Consiste en la transmisión de datos de palabras entre dos equipos, mediante el programa de aplicación del usuario. En los autómatas TSX Micro/Premium, la función de intercambio de datos de tipo texto DATA_EXCH realiza la emisión y/o la recepción. Este servicio se puede utilizar entre estaciones conectadas a diferentes redes ETHERNET, FIPWAY, FIPIO o UNI-TELWAY de una misma arquitectura multi-red.

Este servicio está especialmente adaptado para:

- Enviar un mensaje de alarma de un autómata programable a un puesto de supervisión.

- Intercambiar tablas de datos entre dos autómatas bajo el control de los programas de aplicación del emisor y del destinatario.

- Enviar mensajes por difusión al conjunto de las estaciones o equipos.

El tamaño máximo de los mensajes es de 128 bytes en FIPWAY y FIPIO y de 240 bytes en UNI-TELWAY.

Aunque como se ha indicado anteriormente, las funciones de comunicación aplicación-aplicación no se han empleado en los programas de control objeto de este proyecto, su comprensión resulta indispensable para justificar la idoneidad de la nueva herramienta empleada, el I/O Scanning. De este modo, las distintas funciones, serán analizadas detenidamente a través de la descripción de los nuevos programas, así como los bloques de función que en cierta medida, simplifican su uso.

#### Telegrama

El servicio de telegrama disponible en FIPWAY es un caso particular de mensajes de aplicación a aplicación. Permite enviar y recibir de forma prioritaria mensajes cortos, con un tamaño máximo de 16 caracteres. Para enviar un telegrama se utiliza la función SEND_TLG, sin esperar a que termine el ciclo, y para recibir un telegrama la función RCV_TLG en la tarea por sucesos (tratamiento desde que el mensaje llega a la tarjeta de red) o en las tareas rápida o maestra (durante el escrutinio de la función RCV_TLG). Este servicio sólo está disponible en los autómatas TSX Micro y Premium y un autómata sólo puede tratar un telegrama al mismo tiempo.

#### Comunicación entre redes

El mecanismo de direccionamiento X-WAY (nivel de red) permite interconectar varias redes ETHERNET, Modbus, Unitelway y/o FIPWAY, formadas por autómatas de todas las gamas. La comunicación entre redes incluye los servicios UNI-TE y los intercambios de aplicación a aplicación. Los servicios de base de datos distribuidos COM o de Tabla Compartida y los intercambios de aplicación prioritaria (TLG) permanecen en la red en modo local. La comunicación entre redes X-WAY se realiza mediante autómatas puente dedicados, de tipo TSX/PMX modelos 40. Los autómatas TSX Micro/Premium son autómatas monorredes y no de tipo puente.

# COMUNICACIÓN EN PL7 PRO

El software de programación PL7 incorpora funciones de comunicación que explotan las posibilidades de distintos estándares y medios físicos (UNI-TELWAY, FIPWAY, Modem, Modbus, Ethernet TCP/IP… etc). El interfaz de lenguaje es similar en todas ellas, aunque cada familia posee una serie de operaciones específicas a nivel del interfaz de lenguaje o procedimientos concretos dentro de las herramientas de instalación.

Las distintas funciones de comunicación disponibles aparecen en el siguiente esquema:

El interface de lenguaje y las herramientas de instalación son parecidas en todas ellas, aunque cada familia posee una serie de operaciones específicas a nivel del interface de lenguaje o procedimientos concretos dentro de las herramientas de instalación.

El interface de lenguaje de una función de comunicación define el conjunto de datos observables o modificables por el programa de aplicación, así como las herramientas de comunicación (funciones de comunicación) que posibilitan la emisión y recepción de los datos hacia una vía de comunicación. La estructura de los datos de comunicación está ligada al tipo de comunicación empleada, pero determinados objetos son comunes a todos los módulos y a todas las vías de comunicación. Módulos son las unidades que se incorporan al autómata en una posición o rack (hay módulos de comunicación, contaje, E/S, etc.) y cada módulo puede disponer de hasta tres vías de comunicación diferentes (p.e. conector de terminal integrado, hueco para una tarjeta PCMCIA y conector FIPIO integrado), que permiten a un autómata formar parte de varias redes. Las variables relacionadas se actualizan a cada ciclo del autómata.

Los objetos de intercambio implícito se actualizan automáticamente al principio de la tarea, mientras que los de intercambio explícito se obtienen tras ejecutar la función READ_STS o READ_PARAM, de lectura del estado de una vía de comunicación, y cuyo formato se explica al entrar en detalle de las funciones de comunicación. Los valores posibles de la vía son 0 o 1 en un TSX 37 y 0, 1 ó 2 en un TSX 57, mientras que el módulo puede tomar valores entre 0 y 710.

Se analizarán a continuación aspectos generales sobre direccionamiento y herramientas de comunicación. Aunque el servicio I/O Scanning evita el uso directo de  las funciones de comunicación, conviene familiarizarse con ellas ya que constituyen la base de la comunicación mediante el bus Uni-Telway, único encargado del envío de mensajes entre las estaciones antes de la puesta en marcha de la arquitectura Ethernet.

## Direccionamiento de una entidad de comunicación.

En una arquitectura X-WAY cada estación se identifica mediante una dirección única, formada por el número de red y de estación en dicha red. Además, cada entidad de comunicación de la estación tiene una dirección topológica, que determina la ruta de acceso.

- Dirección = {Nº red . Nº estación} dirección topológica.

- Dirección topológica = Nº módulo . Nº vía . Nº esclavo.

Uno de los parámetros que requieren todas las funciones de comunicación es la dirección a la que pretenden acceder, existiendo para ello, además de la nomenclatura general, algunos casos particulares muy frecuentes, que aparecen en la siguiente tabla:

|  | Destinatario | Dirección |
| --- | --- | --- |
| Direcciones locales | Servidor UNI_TE de un TSX 37/57 | SYS |
|  | AplicaciónPL7_Micro/Junior | APP |
|  | Aplicación PL7_3 | APP.número del bloque texto |
|  | Esclavo UNI_TELWAY | módulo.vía.nºesclavo |
|  | Esclavo MODBUS | módulo.vía.nºesclavo |
|  | Enlace modo caracteres | módulo.vía.SYS |
|  | Servidor de un módulo | módulo.SYS |
|  | Servidor de un submódulo | módulo.vía.SYS |
|  | Servidor de un equipo FIPIO | \módulo.vía.punto de conexión\SYS |
| Direcciones remotas | Destinatario en una red remota | {red.estación}dirección local |
|  | Destinatario en una red local | {estación}dirección local |
| Direcciones en difusión | Difusión hacia todas las estaciones | {red.ALL}dirección local |
|  | Difusión hacia todos los módulos | ALL.SYS |
|  | Difusión hacia todos los esclavos UNITELWAY o MODBUS | módulo.vía.ALL |

Tabla 30. Modos de direccionamiento.

El número de módulo depende de la posición del mismo dentro del rack y del rack en el que vaya situado. Así, el módulo situado en la posición 5 del rack 0 tiene nº de módulo 5, mientras que el que vaya situado en la posición 5 del rack 7 tiene como nº de módulo 705 o el de la posición 3 del rack 1 es el 103. De ahí que el número de módulo pueda variar entre 0 y 710, pudiendo haber hasta 8 racks y 10 módulos en cada uno.

Los autómatas TSX 37/57 que se comunican a través de redes tienen las direcciones definidas por programa, además de deber coincidir con los valores que se ajustan en las tarjetas PCMCIA, en caso de que se les incorporen. Así, antes de cualquier comunicación, es preciso que cada autómata tenga una dirección previamente definida, para lo que se dispone de un cuadro de diálogo donde se define la dirección y se pasa esta al autómata conectando físicamente el terminal de programación (en este caso PC con software PL7) al conector de terminal incorporado en cada estación. Una vez definidas todas las direcciones ya es posible conectarse desde cualquier lugar de la red con el programa PL7 y acceder a todas las estaciones remotas para efectuar cargas de aplicaciones, ajustes, realizar la supervisión, etc.

Figura 27. Definición de la dirección del autómata en PL7.

En el caso concreto de la red Uni-Telway presente en la célula FMS-200, la dirección del controlador se introduce desde el configurador del enlace Unitelway. La siguiente figura muestra la ventana de configuración del enlace incorporado en el módulo procesador del autómata Micro 37-22 (asignando direcciones ?.0.3, ?.0.4 y ?.0.5).

Al añadir un módulo de comunicaciones o en las vías incorporadas en el módulo del procesador, las pantallas de configuración permiten definir todos los parámetros que harán posible las comunicaciones, como son : si el autómata actúa como maestro o esclavo, cuántos esclavos tiene a su cargo en un caso, o qué número de esclavo ocupa en la red en el otro, la velocidad de transmisión, la paridad, los recursos que se van a utilizar de los que aporta cada tipo de red en particular (gestión de telegramas, tabla compartida, …), etc.

Es necesario señalar que el conector de terminal del procesador (vía0), configurado como maestro, explora hasta 8 direcciones esclavas. Esta limitación forzó en su momento la instalación de un módulo TSX SCY 21601 en el rack del autómata Premium que es capaz de explorar hasta 98 direcciones esclavas.

Hasta el despliegue de la red Ethernet, se empleaban tres tipos diferentes de vías de comunicación de forma paralela: la comunicación por toma terminal, el enlace Uni-Telway mediante módulo TSX SCY 21601 y el enlace Modbus mediante tarjeta PCMCIA. Todas ellas, aunque son operativas, han sido desplazadas en el autómata Premium por la vía de comunicación Ethernet del módulo TSX ETY 510. Los autómatas Micro se conectan a la red Ethernet a través de la conexión de la toma de terminal utilizando el puente de red TSX ETZ 410. En cualquier caso la utilidad PL7 desde un PC podrá comunicarse con el autómata a través del driver Unitelway (UNTLW01) o Ethernet (XIP01) indicando la dirección del autómata como se veía en la figura anterior, siempre que el PC tenga instalados los correspondientes drivers y esté conectado a la red o al terminal del autómata adecuadamente.

## Herramientas de comunicación

Todas las vías de comunicación X-WAY (enlace modo cadena de caracteres, bus de terreno UNI-TELWAY o MODBUS, módem, Modbus+, FIPIO, FIPWAY, ETHERNET TCP-IP y bridge) se sirven de un servicio de mensajería para permitir el intercambio de datos y el interface de lenguaje PL7 proporciona funciones de comunicación específicas para conseguirlo y que lo hacen muy fácil de aprovechar para el usuario.

Un aspecto muy importante es que el tratamiento de las funciones de comunicación es asíncrono con respecto al tratamiento de la tarea de la aplicación que permite activarlas, lo que quiere decir que la función de comunicación se ejecuta durante una o varias tareas de autómata después de la tarea que la activó.

Todas las funciones se estructuran de la siguiente forma:

Función (Dirección destinataria, Parámetros específicos, Parámetros de control)

Ejemplo: READ_VAR(ADR#1.0.3,'%MW',1,1, Palabra,Array)

La dirección destinataria indica la dirección del componente destinatario del intercambio. Puede ser una palabra interna (%MW) o constante interna (%KW) o directamente el valor inmediato. El lenguaje PL7 utiliza el operador ADR# para asignar una dirección a una tabla de seis palabras internas o constantes consecutivas.

No es objetivo de este proyecto analizar estos argumentos detalladamente y lo que se recoge a continuación es sólo una descripción general de su función. Los parámetros específicos son propios de cada función y se describen de forma detallada en el Manual de referencia del software PL7 (TLX DR PL7_xx).

Los parámetros de control son comunes a todas las funciones de comunicación asíncronas y requieren una tabla de cuatro palabras consecutivas con la siguiente estructura y contenido:

|  | Número de palabra | Byte más significativo | Byte menos significativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos controlados por el sistema | %MWk | Número de intercambio de la transacción en curso | Bit de actividad |
|  | %MWk+1 | Confirmación de la operación | Confirmación de la comunicación |
| Datos controlados por el usuario | %MWk+2 | Tiempo de espera para controlar la ausencia de respuesta |
|  | %MWk+3 | Longitud = número de bytes a emitir o recibir |

Tabla 30. Significado de los parámetros de control.

El bit de actividad indica el estado de ejecución de la función. Se pone a 1 durante su iniciación y vuelve a ponerse a 0 una vez ejecutada la función. Este bit (el menos significativo de la primera palabra de control) es muy importante para asegurar un funcionamiento correcto de las funciones de comunicación asíncronas, ya que si no se controla su ejecución pueden llegar a colapsar la tarea en la que están programadas. Para evitarlo, antes de cada ejecución se comprueba si la anterior ya ha finalizado, exigiendo que el bit de actividad esté a 0 para volver a reanudarse.

El número de intercambio lo asigna automáticamente el sistema durante la emisión de una función, para identificar el intercambio, lo que permite por ejemplo detener un intercambio en curso determinado en caso de que sea necesario, mediante la función CANCEL.

La confirmación de comunicación es significativa cuando el bit de actividad pasa de 1 a 0, pudiendo tomar los siguientes valores, que se refieren a los errores detectados por el procesador que ejecuta la función:

Tabla 31. Significado del parámetro confirmación de comunicación.

El byte de confirmación de la operación , específico de cada función, señala el resultado de la operación en la aplicación remota, siendo sólo significativo si vale 16#00 o 16#FF.

Si confirmación de comunicación = 16#FF, los errores pueden ser los siguientes:

El parámetro longitud especifica el número de caracteres que se van a transmitir durante una emisión o que se deben reservar para memorizar los caracteres recibidos en un mensaje. Es muy importante tener en cuenta que antes de la iniciación de determinadas funciones de comunicación (SEND_REQ, DATA_EXCH, PRINT_CHAR, SEND_TLG), es obligatorio actualizar el parámetro longitud.

El tiempo de espera determina el tiempo máximo que se espera por la respuesta. La base es de 100 ms y el valor 0 indica tiempo de espera infinito. Si transcurre este tiempo, el intercambio finaliza con una confirmación de error y el sistema rechaza cualquier respuesta posterior. Este parámetro debe tomar valores suficientes para garantizar la recepción de la respuesta a la pregunta planteada, lo que depende del tipo de red y de la carga efectiva en el momento de la transacción.

A continuación se muestra una tabla con las funciones de comunicación disponibles en el software PL7 Pro:

Los protocolos que soportan estas funciones se detallan en la siguiente tabla:

Como se puede ver en la tabla, la nueva red Ethernet soporta todas las funciones de comunicación permitidas por el protocolo Unitelway más aquellas destinadas al intercambio de cadenas de caracteres.

Para introducir una función de comunicación con el software PL7, se puede hacer directamente escribiendo la fórmula, o bien utilizar las pantallas de ayuda para la introducción de funciones, que permiten elegir la función buscada entre una amplia lista e introducir sus parámetros de funcionamiento uno a uno en las casillas que se les reservan, tal como se representa en la siguiente figura. El programa PL7 controla los parámetros introducidos, de forma que si se comete algún error, aparece un mensaje.

El número de funciones de comunicación que se pueden ejecutar simultáneamente, por ciclo del autómata, depende del tipo de procesador del autómata y de la vía física empleada, estando los límites recogidos en  la tabla 36.

Las prestaciones de las funciones de comunicación de los autómatas TSX 37/57 disminuyen al aumentar el período de la tarea MAST, pero la capacidad por ciclo permanece constante. El tamaño máximo de los datos transmisibles depende de la vía de comunicación, del acoplador y del tipo de función que realiza la mensajería (tabla 37).

Tabla 36. Número de funciones de comunicación soportadas

| Protocolo | Vía | Longitud máxima en bytes |
| --- | --- | --- |
| UNITELWAY (conector de terminal) | 0 | 128 |
| Modo caracteres (conector de terminal) | 0 | 120 |
| UNITELWAY (SCP 111, 112, 114) | 1 | 240 |
| Modo caracteres (SCP 111, 112, 114) | 1 | 4096 |
| FIPWAY (FPP20) | 1 | 128 |
| Modbus (SCP 111, 112, 114) | 1 | 256 |
| Tabla 37. Tamaños permitidos de mensajes. |

A continuación se explica de forma más concreta el funcionamiento de las funciones de comunicación que estaban presentes en el código de control de las estaciones antes de la implantación de la red Ethernet y el servicio I/O Scanning: READ_VAR y WRITE_VAR. Estas las funciones eran ejecutadas por el autómata TSX 57, encargado de controlar y supervisar toda la red como maestro  UNITELWAY. El papel fundamental que desempeña este autómata es el de control de proceso global. Dando este las instrucciones de producción necesarias en cada momento a cada autómata de control de cada estación.

### Lectura de objetos estándar: READ_VAR

Esta función permite leer el valor de uno o varios objetos de lenguaje (bits y palabras internos o de sistema, palabras constantes y dobles palabras internas o constantes) y objetos estructurados (temporizador, monoestable, contador, registros o programador cíclico) y sólo se puede utilizar en caso de que haya que colocar una dirección al principio de buffer de emisión.

Los objetos leídos deben siempre ser consecutivos y pueden estar localizados en una unidad central remota o en un equipo conectado a una vía de comunicación del tipo ETHERNET, TCP-IP, FIPWAY,UNITELWAY, Conector de terminal, Modbus, Modbus+ o Módem. La respuesta debe contener un número máximo de bytes que depende del protocolo y del tipo de producto destinatario. Al concluir la operación de lectura, la longitud de los datos recibidos se memoriza en la palabra 4 del parámetro de control.

La sintaxis es la siguiente:

READ_VAR(Dirección, Tipo de objeto, Nº del primero, Nº, Valor, Parámetros de control)

Esta función puede leer hasta 1000 bits consecutivos en un equipo remoto, sea cual sea el equipo y el protocolo utilizado. Para leer más de 1000 bits es necesario utilizar la función SEND_REQ. Además, los autómatas TSX 07/37/57 no pueden enviar más de 1000 bits tras una petición de lectura.

- Dirección: Dirección de la entidad destinataria del intercambio. En este campo no se admiten las siguientes direcciones: {Red.Estación}APP, {Red.Estación}APP.num y las direcciones en difusión (ALL).

- Tipo de objeto: Cadena de caracteres que especifica el tipo de objeto a leer y que puede tomar los valores: %I, %IW, %M, %MW, %S, %SW, %KW, %MD, %KD, %T, %TM, %MN, %R, %C, %DR. En Modbus sólo puede utilizar %M y %MW.

- Nº del primero: Palabra doble que indica el índice del primer objeto que se va a leer.

- Nº: Palabra que especifica el número de objetos que se van a leer.

- Valor: Tabla de palabras con el valor de los objetos leídos. En los autómatas TSX 37/57, la lectura de bits internos (vía UNITELWAY), tiene alguna particularidad, como el hecho de que el valor de forzado de los bits se devuelve con la respuesta (un byte contiene el valor de cada 8 bits solicitados y el siguiente byte la indicación de forzado de dichos bits) y que para leer uno de los 8 últimos bits de memoria, es obligatorio leer los 8 últimos.

- Parámetros de control: Parámetros de control del intercambio en curso. No es necesario inicializar el parámetro longitud antes de ejecutar la función, pero es necesario prever en el tamaño de la tabla de recepción los bytes que indican el forzado. La confirmación de la operación toma uno de los siguientes valores:

- 16#00 = Operación de lectura correcta.

- 16#01 = Error de operación.

- 16#02 = Respuesta incorrecta.

- 16#03 = tamaño de la respuesta incoherente.

### Escritura de objetos estándar WRITE_VAR

Esta función permite escribir los valores de uno o varios objetos de lenguaje del mismo tipo (bits y palabras internos o de sistema, palabras constantes y dobles palabras internas o constantes) y sólo se puede utilizar en caso de que haya que colocar una dirección al principio de buffer de emisión.

Los objetos que se van a escribir deben siempre ser consecutivos, tanto en el emisor como en el receptor  y pueden estar localizados en una unidad central remota o en un equipo conectado a una vía de comunicación del tipo FIPWAY,UNITELWAY, Conector de terminal, Modbus, Modbus+ o ETHWAY.

La sintaxis es la siguiente:

WRITE_VAR(Dirección, Tipo de objeto, Nº del primero, Nº, Valor, Parámetros de control)

- Dirección: Dirección de la entidad destinataria del intercambio. En este campo no se admiten las siguientes direcciones: {Red.Estación}APP y {Red.Estación}APP.num.

- Tipo de objeto: Cadena de caracteres que especifica el tipo de objeto a leer y que puede tomar los valores: %M, %MW, %S, %SW, %KW, %MD, %KD. En Modbus y Modbus+ sólo se pueden utilizar  los objetos %M y %MW.

- Nº del primero: Palabra doble que indica el índice del primer objeto que se va a escribir.

- Nº: Palabra que especifica el número de objetos que se van a escribir.

- Valor: Tabla de palabras que contiene el valor de los objetos a emitir.

- Parámetros de control: Parámetros de control del intercambio en curso. No es necesario inicializar el parámetro longitud antes de ejecutar la función. La confirmación de la operación toma uno de los siguientes valores:

- 16#00 = Operación de escritura correcta.

- 16#01 = Error de operación.

- 16#02 = Respuesta incorrecta.

Para la lectura escritura de datos en FIPWAY se podría utilizar las funciones SEND_TLG y RCV_TLG, de emisión y recepción de telegramas, que tienen la ventaja de tratarse de forma síncrona respecto a la tarea que las lleva a cabo, lo que hace mucho más fiable su funcionamiento, ya que no existen ni el bit de actividad ni el tiempo de respuesta, pero que están limitadas a una longitud máxima de los mensajes de 16 bytes, lo que las descarta para las aplicaciones usadas en este proyecto, ya que habría que concatenar un número importante de funciones de comunicación iguales para transmitir todos los datos necesarios, reduciendo por tanto la efectividad.

### Lectura de palabras de estado: READ_STS

En el módulo de E/S o en el interface integrada, permite la lectura explícita de palabras de estado asociadas al módulo o a la vía. Mediante esta lectura se actualizan las palabras de estado %MW. Aunque esta función no es exclusiva de las comunicaciones, sí resulta especialmente útil en estos casos para obtener información sobre todas las estaciones conectadas a la red de la que también forma parte el autómata en el que se ejecuta esta función y por tanto comprobar si la comunicación entre ambas es posible. Las palabras de estado contienen información acerca del estado de funcionamiento del módulo o de la vía. Una de estas palabras es estándar, las demás son relativas a funciones específicas. Pueden utilizarse para efectuar el diagnóstico mediante el programa. La sintaxis es la siguiente:

READ_STS %CHdirección de la vía

Por ejemplo, el autómata TSX Premium de este proyecto ejecuta READ_STS %CH1.0 para comprobar el estado de todas las estaciones conectadas a la red Uni-Telway, a la que él se acopla por medio del canal 0 del módulo de comunicaciones TSX  SCY 21601 instalada en la vía 1 del módulo 1. El estado de las estaciones se almacena a partir de %MW1.1.8, correspondiendo cada bit a una estación. Siendo la correspondencia de cada bit, 1=presencia y 0=ausencia. De esta forma en el bit 0 correspondería a la estación con la dirección 1.0.1.  Además esta función es asíncrona respecto a la ejecución del programa, por lo que es necesario comprobar el bit de sincronismo antes de lanzarla de nuevo, para no colapsar la red. Las palabras de estado en las que se almacena la información referente a las estaciones son diferentes para cada acoplador o red empleada, por lo que en cada caso es necesario consultar la tabla de objetos de intercambio explícitos.

### Prestaciones y limitaciones de los distintos protocolos

En la siguiente tabla se recoge la duración media de ejecución de una función de comunicación, en ms, en función del protocolo utilizado y el tiempo de ciclo programado, para poder establecer una comparación de las prestaciones de las distintas vías de comunicación, factor muy importante para elegir la configuración de red a instalar.

|  | Veloc. bits/seg | T ciclo en ms | Duración media |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Conector terminal | PCMCIA | TSX SCY 2160 |
| Modo caracteres (80 caracteres) | 4800 | 10 | 242 | 190 | 210 |
|  | 4800 | 50 | 249 | 200 | 230 |
|  | 9600 | 10 | 129 | 108 | 125 |
|  | 9600 | 50 | 149 | 137 | 157 |
|  | 19200 | 10 | 65 | 62 | 90 |
|  | 19200 | 50 | 105 | 100 | 120 |
| UNI-TELWAY (100 palabras) | 4800 | Cíclico |  | 620 | 638 |
|  | 4800 | 50 |  | 710 | 730 |
|  | 9600 | Cíclico |  | 363 | 387 |
|  | 9600 | 50 | 516 | 402 | 428 |
|  | 19200 | Cíclico |  | 213 | 230 |
|  | 19200 | 50 | 370 | 249 | 272 |
| Modbus (100 palabras) | 4800 | Cíclico |  | 616 | 630 |
|  | 4800 | 50 |  | 700 | 730 |
|  | 9600 | Cíclico |  | 357 | 375 |
|  | 9600 | 50 |  | 405 | 425 |
|  | 19200 | Cíclico |  | 215 | 228 |
|  | 19200 | 50 |  | 251 | 280 |

| FIPWAY | Estación en recepción |
| --- | --- |
|  | cíclica | periódica 50 ms |
| Estación en emisión | cíclica | 50 ms | --- |
|  | periódica 50 ms | 120 ms | 160 ms |

| Ethernet |
| --- |
| Tiempo de abertura de una conexión TCP-IP | 10 ms |
| Tiempo de transacción de una petición UNI-TE de 128 bytes en modo periódico de 50 ms | 150 ms |
| Tiempo de transacción de una petición UNI-TE de 128 bytes en modo cíclico de 4 ms | 80 ms |
| Tiempo de transferencia de palabras comunes (ida y vuelta) en modo periódico de 50 ms | 170 ms |

Tabla 38. Tiempos de transferencia de distintos tipos de comunicación.

### Análisis comparativo con el I/O Scanning

Habiendo tenido contacto con DeviceNet, protocolo fácilmente configurable que permite una comunicación maestro/esclavo cíclica y transparente entre controladores, la primera toma de contacto con las funciones de comunicación UniTelway en las fases iniciales del proyecto fue poco motivadora. Rápidamente surgió la necesidad de realizar un estudio exhaustivo de sus parámetros y palabras de control para poder entender el proceso de comunicación necesario en el intercambio de palabras de memoria internas entre las aplicaciones existentes de los autómatas Micro y Premium.

Para cada intercambio, no sólo es preciso indicar los parámetros de dirección, tipo de objeto, posición y número de objetos a manejar. También es necesario realizar un análisis previo y posterior de los parámetros de control para asegurar un comportamiento fiable de la comunicación. Es posible programar bloques de función que simplifiquen esta tarea pero sigue siendo necesario especificar entradas básicas en cada inserción de los mismos.

Esto hace del proceso de programación una tarea compleja y fuente de errores por parte del programador si éste no es muy experimentado o la aplicación requiere un diálogo continuo entre controladores.

Estas limitaciones se evidencian en la aplicación de control presente en la célula antes del desarrollo de este proyecto. Ésta realizaba el intercambio de dos únicas palabras de comunicación para enviar y recibir información de las estaciones. Este tráfico tan reducido ya producía una carga de programación considerable, con un Grafcet de varias etapas, dedicado al diálogo con cada estación. Para obtener un funcionamiento más fluido del proceso es necesario complicar aún más la comunicación incluyendo más elementos de control propios de cualquier línea de montaje.

El servicio I/O Scanning para entornos TCP/IP realiza una exploración continua de hasta 64 controladores examinando bloques de memoria fijos. Como ya se explicará en capítulos posteriores, la comunicación se produce de forma transparente requiriendo únicamente ciertos ajustes de configuración y estructuración de variables de memoria. Su utilización ha permitido intercambiar una mayor cantidad de información entre las aplicaciones de control. La nueva aplicación del autómata Premium, prevé el intercambio de hasta 10 palabras de lectura y escritura por estación aunque las capacidades del servicio son mucho mayores.

# REDES PRESENTES EN LA CÉLULA FMS-200

Dadas las características del sistema a automatizar se recurrió en el pasado a dos tipos de redes distintas.

Para el nivel intermedio de comunicación entre los autómatas se empleó una red UNITELWAY, de costes ajustados y que tiene como principal ventaja que realiza un análisis constante de la red.

A un nivel superior, y cómo respuesta a las exigencias de realizar un control vía SCADA, fue necesario implantar un enlace Modbus. Este protocolo, cuenta en la actualidad con el respaldo de una parte importante del mercado de la automatización y su versión Ethernet Industrial, MODBUS TCP, ya es líder mundial junto con PROFINET, de respaldo alemán.

Para niveles intermedios de comunicación de autómatas, paneles de operador y otros posibles dispositivos para el control de una planta concreta, buses de otras firmas como Profibus o Devicenet (estándar respaldado por Omron) hubieran resultado igualmente eficaces. Finalmente, en un intento por ajustar al máximo las prestaciones y las necesidades, y en función del convenio establecido con el Grupo Schneider, se optó por el empleo de las redes UNITELWAY y MODBUS.

La red MODBUS se empleó para la comunicación entre el autómata que gestiona la red (autómata Premium encargado del control del transfer de material) y el PC supervisor sobre el cuál se ejecuta el software SCADA vía OPC. Las exigencias del cliente OPC fueron determinantes para el uso de la red MODBUS ya que, en la comunicación vía OPC directa con el transfer, se manejaban un gran número de variables que superaban las limitaciones de lectura-escritura de la red UNI-TELWAY.

El presente de la célula FMS-200 es muy distinto. Aunque las redes anteriores siguen presentes con función didáctica, todas sus funciones han sido reemplazadas por los servicios que ofrece la nueva red Ethernet TCP/IP, que además ofrece utilidades de control de alto nivel orientadas a la intercomunicación entre el suelo de la fábrica y los niveles de gestión superiores. La mayoría de las funciones de comunicación emplean el protocolo Modbus a nivel de aplicación, lo que da lugar al perfil MODBUS TCP/IP abierto. Éste nace de combinar una red física (Ethernet) versátil, escalable y extensible, con un estándar de red global (TCP/IP) y con una representación de datos universal (MODBUS). Así se obtiene una red realmente abierta y accesible para el intercambio de datos de proceso.

A continuación se realiza un pequeño análisis de las redes presentes en la célula FMS-200 desde antes de la elaboración de este proyecto como antesala del estudio de la nueva arquitectura de comunicación implantada.

## Unitelway

El bus UNI-TELWAY es un estándar de comunicación entre componentes de automatismos (autómatas, terminales de diálogo, supervisores, variadores de velocidad, controles numéricos, etc.), apropiado para las arquitecturas adaptadas al pilotaje de control/mando a través de un autómata, al diálogo hombre-máquina y a las necesidades de supervisión. El bus UNI-TELWAY requiere una estación Maestra que gestione el derecho de intervención de las diferentes estaciones conectadas, llamadas estaciones Esclavas.

En la célula FMS-200, el maestro del bus Unitelway es el autómata Premium, encargado del control del transfer de material así como del control de producción de toda la célula de fabricación.

### Topología

En el siguiente diagrama, se muestra la topología tipo bus de la red UNI-TELWAY instalada y el conexionado a cada una de las estaciones de proceso.

Figura 13. Topología Uni-Telway de la FMS-200.

### Direccionamiento

La dirección esclava indicada en el diagrama es la dirección topológica de cada estación. Depende de la situación del módulo de comunicación del autómata maestro de la red y de la dirección ADO. Se estructura como sigue:

Nº de módulo.número_de_vía.direcciónAD0

El número de módulo se construye a su vez según la siguiente expresión:

Nº de módulo=nº_de_rack*100+posición_del_módulo

Así, el módulo TSX SCY 21601 situado en la posición 1 del rack 0 tiene nº de módulo 1, mientras que si estuviera situado en la posición 1 del rack 7 tendría como nº de módulo 701. De ahí que el número de módulo pueda variar entre 0 y 710, pudiendo haber hasta 8 racks y 10 módulos en cada uno.

El módulo TSX SCY instalado en el Premium contiene dos vías de comunicación. El enlace Unitelway está configurado en la vía 0, mientras que el enlace Modbus parte de la vía 1 desde la tarjeta PCMCIA instalada en ese canal.

Un autómata esclavo puede disponer de hasta tres direcciones UNI-TELWAY, que en caso de existir son obligatoriamente consecutivas:

- Una dirección de servidor, llamada Ad0, obligatoria, que puede codificarse en la configuración. Permite el acceso al sistema del autómata para las funciones de ajuste, diagnóstico, lectura o escritura de variables, carga o descarga del programa, …etc.

- Una dirección de aplicación cliente, llamada Ad1 (Ad1=Ad0+1), atribuida opcionalmente mediante configuración al acoplador esclavo. Permite emitir mensajes o peticiones, que requieren o no una respuesta, hacia un equipo servidor conectado al bus UNI-TELWAY.

- Una dirección de aplicación escucha, Ad2 (Ad2=Ad0+2), atribuida opcionalmente mediante configuración al acoplador esclavo. Permite recibir la petición Datos No Solicitados (16#FC) procedente de otro equipo conectado al bus UNI-TELWAY.

De esta forma para cada estación fueron reservadas tres direcciones. En caso de que se conecte un panel tipo Magelis, se puede acceder a cualquiera de ellas sin variar el código de control. De tal forma la estación 1 tendrá para ella las direcciones 1.0.3, 1.0.4 y 1.0.5. Siguiendo una numeración correlativa para el resto de estaciones.

En la figura que sigue se representa el intercambio de datos entre los autómatas maestro y esclavo dentro de la red Uni-Telway.

- Maestro hacia Ad0 (1): permite la comunicación del programa de aplicación del maestro hacia el sistema del esclavo (acceso a los diferentes objetos, …). Para ello se pueden utilizar las funciones READ_VAR, WRITE_VAR y SEND_REQ.

- Maestro hacia Ad2 (2): permite el envío de mensajes del programa de aplicación del maestro hacia el programa de aplicación del esclavo, utilizando las funciones SEND_REQ y DATA_EXCH.

De este modo, la dirección correcta para conectar en modo local con la estación 1 para transferir programas desde el PC1 sería la AD0 1.0.3, la misma empleada por las funciones de lectura y escritura (WRITE_VAR y READ_VAR) ejecutadas desde la aplicación del Premium.

La función SEND_REQ se puede utilizar además para leer datos de sucesos procedentes de uno o varios autómatas esclavos de direcciones consecutivas, pero sólo en caso de disponer de una tarjeta PCMCIA UNI-TELWAY. Un aspecto importante a tener en cuenta es que al usar la función SEND_REQ para leer datos se produce un desplazamiento de 1 byte en la tabla de recepción, ya que el byte menos significativo de la primera palabra leída contiene el tipo de objetos leídos. Por tanto, además de prever una palabra adicional en la tabla de recepción, hay que reordenar los datos recibidos para garantizar su correcta interpretación. El tratamiento de datos requiere un algoritmo de tratamiento de este desplazamiento, que corre a cargo del usuario para los autómatas TSX 37, donde hay que llevar a cabo un desplazamiento hacia la derecha de 1 byte en una tabla de palabras, utilizando las funciones SHR y SHL, mientras que en los autómatas TSX 57, la función ROR_ARB1 asegura este algoritmo.

- Esclavo (Ad1) hacia Maestro: permite la comunicación del programa de aplicación del esclavo hacia el sistema del maestro (acceso a los diferentes objetos, …).

- Esclavo (Ad1) hacia Maestro: permite el envío de mensajes del programa de aplicación del esclavo hacia el programa de aplicación del maestro.

La utilización de la función SEND_REQ por un esclavo requiere colocar al principio del buffer de emisión una tabla de 6 bytes correspondientes a la dirección del destinatario y la sintaxis de la función en esse caso es la siguiente:

SEND_REQ (ADR#m.v.i , Nº petición , %MW 1:tamaño, …)

- ADR#m.v.i es la dirección del emisor de la petición, siendo i=Ad1 emisor.

- %MW 1:tamaño es una tabla de palabras que contienen la dirección del destinatario y que se estructura de la siguiente forma:

| Si sistema del maestro | Si aplicación del maestro |
| --- | --- |
| %MW1 = FE 00 | %MW1 = FE 00 |
| %MW2 = 00 00 | %MW2 = 00 10 |
| %MW3 = 00 00 | %MW3 = 00 00 |
| %MW4 = parámetros de la petición | %MW4 = parámetros de la petición |
| %MW… = | %MW… = |

Tabla 7. Estructura de palabras Maestro vs Esclavo.

Además las vías de recepción de los procesadores TSX 37 y de los módulos TSX SCY 21600/21601 equipadas con tarjetas PCMCIA permiten utilizar las funciones de comunicación READ_VAR y WRITE_VAR para comunicar con el servidor de un maestro o de un esclavo de un mismo enlace UNI-TELWAY, siguiendo la sintaxis general.

1. Esclavo (Ad1) hacia Esclavo destinatario (Ad0): permite la comunicación del programa de aplicación del esclavo emisor hacia el sistema del esclavo destinatario (acceso a los diferentes objetos, …)

2. Esclavo (Ad1) hacia Esclavo destinatario (Ad2): permite enviar mensajes del programa de aplicación del esclavo emisor hacia el programa de aplicación del esclavo destinatario.

En cualquier caso, las peticiones transitan de una forma totalmente transparente por el maestro, cuya única función es hacer de intermediario.

Igual que en el caso anterior, la utilización de la función SEND_REQ requiere colocar al principio del buffer de emisión una tabla de 6 bytes correspondientes a la dirección del destinatario.

La descripción de estas funciones de comunicación y de sus parámetros se recoge en la sección dedicada al software de programación PL7.

### Configuración

La figura 5.5 muestra la ventana de configuración del enlace Unitelway den el módulo TSX SCY 21601 del autómata Premium maestro de la red. A ella se accede a través de la configuración hardware del software PL7. Es preciso introducir en ella el número de esclavos y los parámetros característicos de la conexión.

Es preciso además configurar el enlace Unitelway del conector terminal TER de los esclavos de acuerdo con los parámetros seleccionados anteriormente. Se especifican aquí el número de direcciones empezando por la primera de ellas, AD0, a partir de la cuál, se asignan automáticamente el resto.

El significado de cada uno de los parámetros a configurar es el que se indica en la tabla 8 que se encuentra en la siguiente página.

Tabla 8. Significado de los parámetros de configuración

La parte de la pantalla correspondiente a los parámetros de configuración se descompone en varias ventanas. Según la capa física utilizada, algunos parámetros no son accesibles para su modificación. Este aspecto se resume en la tabla 9.

### Hoja de características

En la tabla siguiente se recogen las características técnicas generales del bus:

| Estructura | Tipo | Bus industrial heterogéneo |
| --- | --- | --- |
|  | Interface físico | Toma terminal RS 485 sin aislar | Tarjeta PCMCIA RS 485 aislada / RS 422 | BC 20 mA | RS 232 sin aislar |
|  | Enlace | Multipunto | Punto a punto |
|  | Método de acceso | Principio Maestro/Esclavo |
| Transmisión | Modo | Transmisión asíncrona en banda de base |
|  | Flujo binario | 1,2 a 19,2 Kbits/s |
|  | Medio | Par trenzado blindado doble |
| Configuración | Número de equipos | 5 equipos máx. | 28 equipos máx. | 16 equipos máx. | 2 equipos |
|  |  | 8 dir. enlace máx | 98 direcciones de enlace máx. |
|  | Longitud del bus | 10m máx. 1000m con P ACC 01 | 1000 m máx. sin derivación | 1300 m máx sin derivación | 15 m (ilimitada con módem) |
|  | Derivación | - | 20 m máx. | 15 m máx. | - |
| Servicios | UNI-TE | Peticiones punto a punto con informe de 240 bytes máx. por iniciativa de cualquiera de los equipos conectados |
|  |  | Datos no solicitados punto a punto sin informe de 240 bytes máx. por iniciativa de cualquiera de los equipos conectados |
|  |  | Mensajes en difusión de 240 bytes máx. por iniciativa del equipo Maestro |
|  | Otras funciones | Comunicación transparente con cualquiera de los equipos de arquitectura X-WAY a través del equipo Maestro |
|  |  | Diagnóstico, puesta a punto, ajuste y programación de los autómatas |
|  | Seguridad | Un carácter de control en cada trama; el acuse de recibo y la eventual repetición de mensajes garantiza una transmisión fiable |
|  | Vigilancia | Todos los equipos tienen acceso a la tabla de estado del bus, contadores de errores de transmisión e información sobre el estado de los equipos, a través del programa |
|  |  | Con el software SYSDIAG se puede acceder a la información sobre el estado del bus y los equipos conectados desde el autómata maestro a través de un terminal FTX 417/517 o PC compatible |

Tabla 10. Características del bus UNI-TELWAY.

La duración del ciclo del bus Uni-Telway depende:

- Del número de equipos escrutados (direcciones de enlace).

- Del flujo binario.

- Del tiempo de vuelta de cada equipo.

- De la cantidad, extensión y naturaleza de los mensajes.

DCB = Duración de Ciclo de Bus, correspondiente al intervalo del tiempo existente entre dos peticiones del mismo equipo.

Figura 19. Duración de Ciclo de Bus.

Las curvas anteriores representadas en la figura 3.3, representan la duración del ciclo Uni-Telway en función del número de esclavos a 9,6 K bits/s o 19,2 K bits/s, con un tiempo de vuelta típico de los equipos de 5 ms (sin mensaje).

La siguiente tabla indica los tiempos que se deben añadir (en ms) para calcular el valor real de la DCB en función del volumen de tráfico (N = Número de caracteres útiles):

|  | Tiempo (ms) |  |
| --- | --- | --- |
| Intercambios | 9,6 K bits/s | 19,2 K bits/s |
| Maestro hacia Esclavo | 24 + 1,2 N (1) | 17 + 0,6 N (1) |
| Esclavo hacia Maestro | 19 + 1,2 N (1) | 12 + 0,6 N (1) |
| Esclavo hacia Esclavo | 44 + 2,3 N (1) | 29 + 1,15 N (1) |
| N = Número de caracteres útiles de los mensajes intercambiados. |

Tabla 11. Prestaciones UNITELWAY.

En una arquitectura de automatismo repartida, el tiempo de respuesta entre dos aplicaciones no depende únicamente del sistema de comunicación, sino también:

- Del tiempo de tratamiento del equipo que transmite el mensaje y del que lo recibe.

- Del asincronismo entre los ciclos bus y las unidades de tratamiento.

El diseñador debe calcular el tiempo de respuesta de cada aplicación en función de los equipos conectados.

Figura 20. Rendimiento del bus UNI-TELWAY.

El tiempo de tratamiento de un equipo puede variar entre una y dos duraciones de ciclo, en función de los asincronismos.

### Depuración del bus UNI-TELWAY.

En la siguiente figura se representa la pantalla de depuración de un enlace UNI-TELWAY, pantalla sólo accesible en modo conectado y con el autómata ejecutando la aplicación (RUN) y que no está operativa mientras dura la conexión remota a un esclavo UNI-TELWAY.

Figura 21. Depuración UNI-TELWAY.

El significado de cada uno de los parámetros específicos de la comunicación UTW se aclara en la tabla 12, la cual se expone a continuación:

Parte de la información es general, común a cualquier protocolo. Siendo esta la que se indica en la tabla que sigue:

### Interface del lenguaje.

En las siguientes tablas se presentan los objetos de lenguaje asociados a la comunicación por UNI-TELWAY utilizados por el software PL7, que complementan a los objetos comunes a todos los módulos de comunicación ya citados anteriormente.

| Objeto | Función |  | Objeto | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %IWm.v.0 | Señales en entrada |  | %MWm.v.15 | Comando |
| %IWm.v.1 | Estado general esclavos |  | %KWm.v.0 | Tipo |
| %IWm.v.2 %IWm.v.3 | Estado de los datos de suceso |  | %KWm.v.1 | Velocidad / Formato |
| %MWm.v.2 | Estado estándar de la vía |  | %KWm.v.2 | Tiempo de espera |
| %MWm.v.3 | Estado especial de la vía |  | %KWm.v.3 | Número de esclavos |
| %MWm.v.4 a %MWm.v.7 | Contadores de fallas |  | %KWm.v.4 | Tamaño de los datos de suceso y control de las señales |
| %MWm.v.8 a %MWm.v.14 | Estados de los esclavos |  | %KWm.v.5 | Retardo RTS / CTS |

Tabla 14. Función UNI-TELWAY maestro PCMCIA y enlace integrado del módulo SCY 21600/21601.

| Objeto | Función |  | Objeto | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %IWm.v.1 | Estado de la dirección |  | %KWm.v.3 | Direcciones esclavo |
| %IWm.v.2 | No significativas |  | %MWm.v.8 a | No significativas |
| %IWm.v.3 |  |  | %MWm.v.14 |  |
| %MWm.v.3 | Estado especial de la vía |  | %KWm.v.4 | Señales |

Tabla 15. Función UNI-TELWAY esclavo PCMCIA y enlace integrado del módulo SCY 21600/21601.

| Objeto | Función |  | Objeto | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %MWm.0.2 | Estado estándar de la vía |  | %KWm.0.0 | Tipo / velocidad |
| %MWm.0.3 | Estado especial de la vía |  | %KWm.0.1 | Tiempo de espera |
| %MWm.0.4 | Estado de los esclavos |  | %KWm.0.2 | Número de esclavos |

Tabla 16. Función UNI-TELWAY maestro conector de Terminal.

| Objeto | Función |  | Objeto | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %MWm.0.2 | Estado estándar de la vía |  | %KWm.0.1 | Tiempo de espera |
| %MWm.0.3 | Estado especial de la vía |  | %KWm.0.2 | Direcciones esclavas |
| %KWm.0.0 | Tipo / velocidad |  |  |  |

Tabla 17. Función UNI-TELWAY esclavo conector de terminal.

### Funciones de comunicación.

Cinco funciones de comunicación específicas están especialmente indicadas para emitir y recibir datos hacia un equipo UNI-TELWAY maestro o esclavo:

| Función | Significado |
| --- | --- |
| READ_VAR | Lectura de un objeto de lenguaje de base: palabras, bits, palabras dobles, flotantes, palabras constantes, bits y palabras de sistema, temporizadores, monoestables, programadores cíclicos |
| WRITE_VAR | Escritura de un objeto de lenguaje de base: palabras, bits, palabras dobles, flotantes, bits y palabras de sistema |
| SEND_REQ | Intercambio de una petición UNI-TE |
| DATA_EXCH | Emisión y/o petición de recepción de datos de tipo texto |
| Funciones de diálogo operador | Intercambio de las diferentes funciones de comunicación específicas del diálogo operador (Send_Msg, Send_Alarm, Ask_Msg, Ini_Buttons, Control_Leds, Command) |

Tabla 18. Funciones de comunicación UNI-TELWAY.

Ahora bien, un autómata esclavo que desee emitir una petición, no debe utilizar las funciones READ_VAR y WRITE_VAR, sino la función SEND_REQ con el código apropiado, salvo para el enlace integrado del módulo de comunicación SCY 21600/21601.

## Modbus

El segundo bus de campo presente en la célula FMS 200 antes del desarrollo de este proyecto es una red Modbus compuesta únicamente por dos equipos, un PC supervisor, y el autómata Premium que gestiona la línea.

Los mensajes Modbus son enviados a través de un enlace de comunicación asíncrona en serie RS 232. Se analiza en esta sección las características de este pese a que, como se verá más adelante, a nivel de aplicación, el protocolo sigue estando vigente sobre la  nueva arquitectura Ethernet.

Modbus resulta idóneo para las arquitecturas Maestro/Esclavo y presenta ventajas sustanciales respecto al bus Unitelway en términos de estandarización, compatibilidad, extensibilidad, velocidad y flujo de datos. Su empleo se justificaba por las exigencias del software SCADA instalado en el PC supervisor.

El bus se compone de una estación Maestra y de varias estaciones Esclavas. La estación Maestra es la única que puede tomar la iniciativa de intercambio, mientras que las Esclavas no pueden comunicarse directamente. Existen dos mecanismos de intercambio:

- Pregunta/Respuesta: la Maestra transmite preguntas a una Esclava determinada, que a su vez transmite una respuesta a la Maestra.

- Difusión: la Maestra transmite un mensaje a todas las estaciones Esclavas del bus, que ejecutan la orden sin transmitir ninguna respuesta.

Lo conexión Modbus presente en la célula FMS 200 consta de un equipo maestro, el PC y  un único esclavo, el autómata Premium maestro de la red UNITELWAY.

### Topología

### Direccionamiento

El modo de direccionar un esclavo en la red Modbus es análogo al empleado en la red Unitelway. La diferencia es que en este caso no existen varias direcciones ADO asignadas a una misma entidad. De este modo, al autómata Premium esclavo de la red Modbus se le asigna una única  dirección 1.

### Configuración

Se recoge a continuación la pantalla de configuración hardware del PL7 relativa a los parámetros del enlace Modbus. Éste está configurado a través de la vía 1 del módulo TSX SCY 21601 donde hay instalada una tarjeta PCMCIA multiprotocolo. Todos los parámetros escogidos pueden extraerse de la figura adjunta.

### Hoja de características

Las principales características de este bus se recogen en la siguiente tabla:

| Estructura | Tipo | Bus industrial heterogéneo |
| --- | --- | --- |
|  | Interface físico | RS 485 | BC 20 mA | RS 232 D sin aislar |
|  | Método de acceso | Principio Maestro/Esclavo |
| Transmisión | Modo | Transmisión asíncrona en banda base, trama RTU/ASCII |
|  | Flujo binario | 1,2 a 19,2 Kbits/s |
|  | Medio | Par trenzado blindado doble (duplicadas en BC 20 mA) | Par trenzado blindado quíntuple |
| Configuración | Número de equipos | 32 equipos máx. | 16 equipos máx. | 2 equipos |
|  |  | 98 direcciones de enlace máx. (1 equipo tolera varias direcciones) |
|  | Longitud del bus | 1300 m máx sin derivación | 100 a 1000 m según flujo | 15 m máx. |
|  | Derivación | 15 m máx. | - | - |
| Servicios | Peticiones | Bits: 1920 bits por petición Palabras: 120 palabras por petición |
|  | Seguridad | Un parámetro de control CRC 16 en cada trama |
|  | Vigilancia | Contadores de diagnóstico, contadores de sucesos |

Tabla 19. Características del bus Modbus.

### Depuración

En la siguiente figura se representa la pantalla de depuración de un enlace Modbus, pantalla sólo accesible en modo conectado y con el autómata ejecutando la aplicación (RUN).

Figura 24. Pantalla de depuración del bus Modbus.

El significado de cada uno de los parámetros específicos de la comunicación Modbus se aclara en la siguiente tabla:

Tabla 20. Parámetros de depuración de Modbus.

Un aspecto que diferencia la pantalla de depuración de una estación maestro de una esclavo es la aparición en el segundo caso de contadores especiales llamados Slave Busy y Slave LOM. El Slave Busy es incrementado por el esclavo cuando recibe una petición del maestro mientras está en curso de tratamiento de otra petición. Este caso se presenta cuando el maestro envía una petición en difusión, ya que no espera respuesta por parte del esclavo y por tanto puede enviar otra. El Slave LOM (Listen Only Mode) es el modo de funcionamiento de un esclavo que sólo está en modo de escucha y no responde jamás a las tramas enviadas por el maestro. Este contador indica en este caso el número de tramas recibidas por el esclavo.

En nuestro el maestro de la red MODBUS va a ser el PC con numero de estación 0. Ya que de esta forma es como se leen los datos vía OPC desde el software SCADA.

### Interface de lenguaje

En las siguientes tablas se presentan los objetos de lenguaje asociados a la comunicación por Modbus, utilizados por el software PL7, que complementan a los objetos comunes a todos los módulos de comunicación ya citados anteriormente.

| Objeto | Función |  | Objeto | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %IWm.v.0 | Señales en entrada |  | %KWm.v.1 | Velocidad / Formato |
| %MWm.v.2 | Estado estándar de la vía |  | %KWm.v.2 | Tiempo entre caracteres |
| %MWm.v.3 | Estado especial de la vía |  | %KWm.v.3 | Tiempo de espera |
| %MWm.v.4 a %MWm.v.11 | Contadores de fallas |  | %KWm.v.4 | Reiteración y gestión de las señales |
| %MWm.v.15 | Comando |  | %KWm.v.5 | Retardo RTS / CTS |
| %KWm.v.0 | Tipo |  |  |  |

Tabla 21. Función Modbus maestro.

| Objeto | Función |  | Objeto | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %IWm.v.0 | Señales en entrada |  | %MWm.v.10 | Contador de fallas |
| %MWm.v.3 | Estado específico de la vía |  | %KWm.v.0 | Tipo |
| %MWm.v.7 y %MWm.v.8 | Contadores de fallas |  | %KWm.v.3 | Direcciones esclavos |

Tabla 22. Función Modbus esclavo.

### Funciones de comunicación

#### Función Modbus maestro (TSX 37 / 57).

Intercambios de datos: Las siguientes peticiones se dirigen al equipo esclavo con el que se desea realizar operaciones de lectura o escritura de variables, utilizando las funciones de comunicación READ_VAR y WRITE_VAR.

| Función | Código y subfunción | Petición Modbus |
| --- | --- | --- |
| READ_VAR | 16#01 | Lectura de bits |
| READ_VAR | 16#03 | Lectura de palabras |
| WRITE_VAR | 16#05 y 16#0F | Escritura de bits |
| WRITE_VAR | 16#06 y 16#10 | Escritura de palabras |
| SEND_REQ | 16#02 | Lectura bits de entrada |
| SEND_REQ | 16#04 | Lectura palabras de entrada |

Tabla 23. Funciones de lectura/escritura.

Diagnóstico y mantenimiento: Para conseguir estas informaciones sobre los esclavos Modbus se utiliza la función de comunicación SEND_REQ.

| Función | Código y subfunción | Petición Modbus |
| --- | --- | --- |
| SEND_REQ | 16#07 | Estado de excepción |
| SEND_REQ | 16#08/16#xx | Diagnóstico |
| SEND_REQ | 16#0B | Contador de sucesos |
| SEND_REQ | 16#0C | Suceso de conexión |
| SEND_REQ | 16#11 | Identificación esclavo |

Tabla 24. Peticiones a los esclavos.

#### Función Modbus esclavo.

Intercambios de datos: El módulo esclavo gestiona las siguientes peticiones Modbus:

| Designación | Código de función | Objeto autómata |
| --- | --- | --- |
| Lectura de n bits de salida | 16#01 | %M |
| Lectura de n bits de entrada | 16#02 | %M |
| Lectura de n palabras de salida | 16#03 | %MW |
| Lectura de n palabras de entrada | 16#04 | %MW |
| Escritura de un bit de salida | 16#05 | %M |
| Escritura de una palabra de salida | 16#06 | %MW |
| Escritura de n bits de salida | 16#0F | %M |
| Escritura de n palabras de salida | 16#10 | %MW |

Tabla 25. Peticiones entre esclavos.

Diagnóstico y mantenimiento: A partir del enlace Modbus se puede acceder a la siguiente información:

| Designación | Código y subfunción |  | Designación | Código y subfunción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lectura del estado de excepción | 16#07 |  | Nº de respuestas de excepción | 16#08/16#0D |
| Eco | 16#08/16#00 |  | Nº mensajes enviados al autómata | 16#08/16#0E |
| Inicialización del acoplador | 16#08/16#01 |  | Nº mensajes recibidos en difusión | 16#08/16#0F |
| Lectura de los registros de diagnóstico | 16#08/16#02 |  | Nº de respuestas correctas | 16#08/16#10 |
| Cambio delimitador de final de trama | 16#08/16#03 |  | Nº mensajes recibidos modo escucha | 16#08/16#11 |
| Paso en modo escucha | 16#08/16#04 |  | Nº de caracteres erróneos recibidos | 16#08/16#12 |
| Reinicializació de contadores | 16#08/16#0A |  | Lectura del contador de sucesos | 16#0B |
| Nº mensajes recibidos sin error CRC | 16#08/16#0B |  | Lectura de sucesos de conexión | 16#0C |
| Nº tramas recibidas con error CRC | 16#08/16#0C |  | Lectura de identificación | 16#11 |

Tabla 26. Informaciones disponibles en esclavos Modbus.

Las funciones de comunicación del TSX 37 no permiten los intercambios de palabras dobles o de cadenas de caracteres, por el protocolo Modbus. Si es necesario, la transferencia podría realizarse bajo la forma %MW y será la propia aplicación la que deberá encargarse del sentido de almacenamiento de las palabras.

## Ethernet

El desarrollo del presente proyecto supone la superación de los dos buses analizados hasta ahora UNITELWAY y MODBUS por parte de la nueva Ethernet implantada. Además de obtener las ventajas que ofrece el nuevo medio físico, se han incorporado una serie de servicios que reemplazan a los anteriores y además añaden varias funciones adicionales:

- Mensajería UNITE y Modbus.

- Gestión SNMP.

- Exploración de entradas/salidas (IO Scanning).

- Gestión de la dirección IP (BOOTP/DHCP).

- Acceso al servidor Web integrado.

- Intercambio de datos comunes entre las estaciones (Global Data).

- Diagnóstico a partir de páginas Web.

- Acceso al servidor HTTP de páginas web de usuarios.

- Acceso directo TCP.

Todos estos servicios serán analizados de forma detallada en el capítulo referente a los nuevos servicios específicos de la red Ethernet.

### Topología

Se muestra a continuación el plano topológico de la red Ethernet. Consta de una estructura básica en estrella.

La opción adoptada nace del estudio de las configuraciones posibles. Se recogen las más importantes en la sección que describe de forma general la tecnología Ethernet.

La mayor o menor idoneidad de las distintas soluciones se analiza en la sección de puesta en marcha de la comunicación, donde se justifica la topología elegida, en términos de comportamiento determinista, económicos y de exigencias del entorno físico.

### Direccionamiento

Para el funcionamiento en la estructura X-WAY es necesario configurar las siguientes direcciones:

- La dirección IP.

El usuario es el responsable de su definición durante la fase de configuración del

acoplador. Designa una máquina conectada a la red. En una red local, sólo debe

haber una dirección exclusiva y cada acoplador posee una dirección IP por interfaz.

- La dirección X-WAY.

El módulo TSX ETZ es esclavo Uni-Telway. Posee una dirección X-WAY igualmente exclusiva en el conjunto de la arquitectura X-WAY.

La dirección IP de la interfaz Ethernet predeterminada del módulo TSX ETZ se compone a partir de su dirección MAC: 085.016.xxx.yyy donde xxx y yyy son los dos últimos números de la dirección MAC en formato decimal.

Ejemplo: La dirección MAC del acoplador (en hexadecimal) es: 00 80 F4 01 12 20. En este caso, la dirección IP predeterminada (en decimal) es: 085.016.018.032.

El TSX ETZ gestiona una dirección IP por interfaz, la dirección IP de la interfaz Ethernet, configurada por el usuario o cliente/servidor, (véase a continuación) y la dirección IP de la interfaz PPP. Esta última se atribuye durante la negociación de conexión que realiza el protocolo PPP en caso de que queramos realizar una conexión punto a punto mediante modem o mediante un cable de red cruzado.

| Nº | Denominación | MAC address | Dirección IP por defecto | Dirección IP | Modbus X-Way | X-Way |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bases | 00.80.F4.01.6B.6B | 85.16.107.107 | 156.35.153.21 | {1.121} | {1.21} |
| 2 | Rodamientos | 00.80.F4.01.68.CB | 85.16.104.203 | 156.35.153.22 | {1.122} | {1.22} |
| 3 | Prensa | 00.80.F4.01.1C.60 | 85.16.28.96 | 156.35.153.23 | {1.123} | {1.23} |
| 4 | Ejes | 00.80.F4.01.6B.61 | 85.16.107.97 | 156.35.153.24 | {1.124} | {1.24} |
| 5 | Tapas | 00.80.F4.01.21.C2 | 85.16.33.194 | 156.35.153.25 | {1.125} | {1.25} |
| 6 | Tornillos | 00.80.F4.01.22.1D | 85.16.34.29 | 156.35.153.26 | {1.126} | {1.26} |
| 7 | Atornillador | 00.80.F4.01.59.37 | 85.16.89.55 | 156.35.153.27 | {1.127} | {1.27} |
| 8 | Almacén | 00.80.F4.01.22.1C | 85.16.34.28 | 156.35.153.28 | {1.128} | {1.28} |
| 9 | Trasfer | 00.80.F4.01.67.0C | 85.16.103.12 | 156.35.153.20 | {1.120} | {1.20} |
|  | FMS-200 PC1 |  |  | 156.35.153.31 | {1.101} | {1.1} |
|  | FMS-200 PC2 |  |  |  |  | {1.2} |
|  | FMS-200 PC3 |  |  |  |  | {1.3} |
|  | FMS-200 PC4 |  |  |  |  | {1.4} |
|  | FMS-200 PC5 |  |  |  |  | {1.5} |
|  | FMS-200 PC6 |  |  |  |  | {1.6} |

Tabla 27. Direcciones IP y X-Way.

El TSX ETZ está configurado para aceptar cualquier tipo de dirección IP durante la negociación. Se recomienda que todos los equipos con los que el TSX ETZ debe establecer una conexión Módem/PPP se configuren para atribuir la dirección IP al TSX ETZ.

Sin embargo, si el equipo remoto está configurado para recibir su dirección IP desde el TSX ETZ, las direcciones IP después de la negociación serán las siguientes:

  - TSX ETZ: 85.16.0.2

  - Equipo remoto: 85.16.0.1

### Referencia al protocolo ModBus TCP/IP

El lenguaje común utilizado por todos los controladores Modicon es el protocolo Modbus.

Este protocolo define una estructura de mensaje que los controladores reconocerán y usarán, con independencia del tipo de redes sobre la que comuniquen. Describe el proceso que usa un controlador para pedir acceso a otro dispositivo, cómo responderá a las peticiones desde otros dispositivos y cómo se detectarán y notificarán los errores. Establece un formato común para la disposición y contenido de los campos de mensaje.

Durante la comunicación sobre una red Modbus, el protocolo determina cómo cada controlador conocerá su dirección de dispositivo, reconocerá un mensaje direccionado a él, determinará el tipo de acción a tomar y extraerá cualquier dato u otra información contenida en el mensaje. Si se requiere una repuesta, el controlador construirá el mensaje respuesta y lo enviará utilizando el protocolo Modbus.

Sobre otras redes, los mensajes del protocolo Modbus están integrados en la trama o estructura de paquetes utilizadas sobre la red. Este es el caso de los nuevos servicios implantados que operan sobre la red Ethernet/IP.

MODBUS/TCP es una variante de la familia MODBUS de protocolos de comunicación universales y simples diseñados para la supervisión y control de equipos de automatización. Específicamente, cubre la utilización de mensajes MODBUS en un entorno de Intranet o Internet mediante el uso de los protocolos TCP/IP. Actualmente, los protocolos se suelen utilizar para unir mediante Ethernet PLCs, módulos de E/S y gateways a otros buses de campo simples o redes de E/S. El protocolo MODBUS/TCP se está publicando como un estándar de automatización “de facto”.

# FUNCIONES ESPECÍFICAS DE COMUNICACIÓN POR ETHERNET

La comunicación de ETHERNET está destinada esencialmente a las aplicaciones de:

- Coordinación entre autómatas programables.

La nueva infraestructura sustituye a los buses de campo anteriores Uni-Telway y Modbus en las labores de comunicación entre autómata maestro de la línea (Premium) y los PLCs encargados del control de cada estación. Mediante el servicio I/O Scanning.

- Supervisión local o centralizada.

La supervisión es ahora posible a través de los terminales de programación (PCs de la sala) o por mediante el acceso desde la red a los servidores Web incorporados.

- Comunicación con la informática de gestión de producción.

La gestión de producción es posible a través de un SCADA de alto nivel cuyo cliente OPC se apoya en el entorno TCP/IP.

- Comunicación con entradas/salidas remotas.

Aunque la nueva arquitectura soporta el despliegue de un sistema de E/S distribuidas, éste no se ha implantado en la célula FMS-200 por no disponer de los módulos necesarios. Se abre así la vía para una mejora importante que reduciría el cableado de forma muy significativa reduciendo al mismo tiempo el potencial de averías.

Las tres primeras aplicaciones son objeto de este proyecto y demuestran la flexibilidad del medio Ethernet para adaptarse a los distintos niveles de red presentes en la industria. Se analizarán a continuación todos los servicios disponibles con la nueva red y que hacen efectiva la comunicación en los distintos niveles ya mencionados.

## Servicios generales

### Función de comunicación Uni-Telway

El módulo TSX ETZ 410/510 es una puerta de enlace TCP-IP/Uni-Telway que envía las peticiones UNI-TE y Modbus.

El módulo TSX ETZ 410/510 es esclavo Uni-Telway. Para que funcione la puerta de enlace, el módulo debe estar conectado a un TSX 3710/3721/3722 maestro. El enlace Uni-Telway (velocidad, paridad, dirección...) puede configurarse de manera que sea compatible con el enlace del maestro.

El acoplador se comunica con el autómata maestro gracias a dos números de esclavos consecutivos:

- Primera dirección: dirección de acceso a la red utilizada en modo TSX Micro cliente para acceder a los equipos conectados a la red TCP/IP.

- Segunda dirección: dirección reservada, utilizada por el acoplador para poder recibir un mensaje de un equipo TCP/IP destinado al TSX Micro (servidor TSX Micro). Es idéntica a la primera dirección + 1.

La tabla siguiente muestra los parámetros de configuración para el acoplador:

| Parámetros | Valor |
| --- | --- |
| Dirección 1 de acceso a la red | Configurable desde la página Web: Configuración Uni-Telway. |
| Dirección 2 de acceso a la red | Es idéntica a la Dirección 1 + 1: reservada (no configurable) |
| Velocidad | 9.600, 19.200 baudios o adaptable automáticamente entre ambos valores. |
| 8 bits de datos | No configurable |
| 1 bit de parada | No configurable |
| Paridad | Par, impar o ninguna |
| Tiempo de espera | Configurable de 1 a 10 segundos. |
| Tabla 39. Configuración del acoplador. |

La aplicación de control implantada, no hace uso de las funciones de comunicación Uni-Te durante el diálogo entre autómatas necesario para el funcionamiento de la línea. Las consideraciones respectivas a la configuración de este enlace no serán necesarias a menos que se pretenda integrar el módulo en la red Uni-Telway anterior.

La configuración del enlace Uni-Telway se realiza gracias a la pantalla Uni-Telway Configuration, menú Online Configuration del servidor HTTP integrado en el módulo.

### Mensajería TCP/IP

La siguiente figura ilustra la constitución de una organización típica TCP/IP.

Figura 31. Mensajería TCP/IP.

Todo el flujo de información que parte del nivel de aplicación (mensajería UNITE o Modbus, documentos de hipertexto…) emplea uno de los dos protocolos TCP o UDP de la capa de transporte, ambos con características de gestión de la comunicación bien diferenciadas. Tras la apertura de un puerto de comunicación y el establecimiento del tipo de conexión, la información es encapsulada en paquetes IP. Este protocolo es el encargado del direccionamiento de la información a nivel de red.

#### Puerto de comunicaciones.

El puerto de comunicaciones reservado al acoplador TSX ETY es el puerto TCP 502. Cuando un cliente desea acceder al servidor del acoplador, deberá acceder mediante este puerto.

#### Gestión de las direcciones.

Cuando se ponen en marcha acopladores ETHERNET, se administran las siguientes direcciones:

  - Dirección MAC.

Esta dirección es única para cada acoplador ETHERNET. Se determina en fábrica por el constructor del acoplador.

  - Dirección IP.

Para los módulos TSX ETY 4102, PORT y 5102 esta dirección se define durante la configuración del acoplador a través del software PL7. En una misma red local, esta dirección debe ser única. En ausencia de confirmación PL7, esta dirección se deduce de manera predeterminada de la dirección MAC.

  - Dirección X-WAY.

Todo equipo posee una dirección X-WAY vinculada a la dirección IP mediante la configuración del acoplador. Esta dirección debe ser única en toda la arquitectura X-WAY.

Las direcciones IP y X-WAY son configurables a través del software PL7 en el módulo TSX ETY 510 instalado en el autómata Premium. Para el caso de los módulos TSX ETZ, esta tarea se realiza a través del servidor Web incorporado.

### Servicio de direcciones BOOTP/DHCP

BOOTP (Bootstrap Protocol o Protocolo Bootstrap) y DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol o Protocolo de configuración del servidor dinámico) son protocolos de arranque de terminales mediante una gestión centralizada de los parámetros de red. Sirven principalmente para suministrar una dirección IP a una equipo que arranca en la red. Por tanto, su empleo simplifica considerablemente la labores de configuración de los equipos nuevos que se incorporan a la red o se recuperan de un fallo.

El acoplador TSX ETY 4102/PORT/5102 puede configurarse bien en el servidor BOOTP o DHCP, bien en cliente BOOTP.

El servicio BOOTP está compuesto por los siguientes elementos principales:

- Estaciones clientes que poseen como única información su propia dirección MAC y que necesitan configurarse automáticamente para arrancar.

- Un servidor que posee una tabla (BOOTPTAB) que contiene la configuración de dirección IP de cada estación cliente.

Para dar de alta este servicio, es necesario configurar el autómata Premium como servidor BOOTP a través del software PL7 (figura 7.3).

En este contexto el módulo, configurado en BOOTP cliente, emite peticiones en difusión a través de la red cada segundo durante el arranque, hasta obtener una respuesta.

El equipo remoto que actúa como servidor BOOTP, responde a esta petición y asigna al módulo cliente:

  - Una dirección IP.

  - La dirección IP de la pasarela.

  - La máscara de subred correspondiente.

El mecanismo de comunicación se resume en la figura siguiente:

El TSX ETZ es cliente BOOTP o cliente DHCP. Por tanto, este módulo TSX ETZ se puede configurar directamente con su dirección IP de interfaz Ethernet o bien utilizando uno de los protocolos de configuración automática. Esto ser realiza a través de la página Web de configuración.

El servidor BOOTP/DHCP puede ser el TSX Premium equipado con un acoplador TSX ETY 502 o superior. Esta función posee los elementos siguientes:

- Estaciones clientes que presentan como única información su propia dirección MAC o su Nombre (Role Name) y que necesitan configurarse automáticamente para arrancar.

- Un servidor que posee una tabla que contiene la configuración de dirección IP de cada estación cliente, su Nombre, Netmask y el Gateway.

El servicio DHCP permite recuperar de forma automática las configuraciones IP, Uni-Telway y SNMP mediante un módulo TSX ETZ conectado a un segmento Ethernet Transparent Factory.

Debido a las limitaciones que presenta el procesador del autómata maestro de la célula y que se explican en secciones posteriores, no es posible implementar el servicio DHCP en el sistema de comunicación de la FMS-200.

Tampoco ha sido posible, configurar el servicio BOOTP en el autómata maestro de la célula debido a que ya existe un servidor de direcciones en la red local del edificio. Sería preciso añadir al servidor ya existente, las nuevas direcciones MAC de los módulos de comunicación en las tablas de correspondencia MAC-IP.

### Servicio SNMP

SNMP ha sido establecido  y permanecerá durante un buen número de años como el protocolo estándar para la administración de redes TCP/IP en el mundo de la tecnología de la información. Los departamentos IT de las compañías monitorizan las redes de oficina y producción usando software especializado de gestión de red (“Network Managers”). Sin embargo, en paralelo al diagnóstico del departamento IT, el operario de planta necesita ser capaz de monitorizar y diagnosticar el funcionamiento de la red de forma local. Mediante servidores SNMP, el usuario no sólo tiene una vista rápida del estado del proceso sino también una indicación del estado de la red. No es preciso tener un conocimiento detallado de la red para testear su estado o para interpretar la información mostrada.

El diagnóstico de red simple es por tanto un elemento clave que debería ser implantado dentro del interfaz hombre-máquina de cualquier sistema de la planta.

La norma SNMP (Simple Network Management Protocol, Protocolo de Gestión de Redes Simple) define soluciones de gestión de redes en lo que a protocolos e intercambios de datos supervisados se refiere.

La arquitectura SNMP se basa en los siguientes elementos esenciales:

- Un Manager  o un servidor OPC SNMP que permite supervisar toda la red o una parte de ella.

- Uno o varios Agentes. Cada equipo supervisado posee un módulo de software denominado Agente utilizado por el protocolo SNMP.

- Una MIB (Management Information Base, Base de Información de Gestión) es una base de datos o colección de objetos que actualizan los agentes.

El servicio de agente SNMP se implementa en los acopladores TSX ETZ. El protocolo SNMP permite a un Manager acceder a los objetos normalizados de los MIB del acoplador TSX ETZ a través de los servicios mensajería del puerto 502.

No existe en la red de la célula FMS-200 ningún manager SNMP. Éstos están orientados a la gestión de redes modulares con un cierto nivel de extensión y complejidad. Sin embargo pero su implantación deberá ser tenida en cuenta en el futuro para un mejor control y visualización del estado de las comunicaciones.

### Servicio http

Los acopladores TSX ETZ integran un servidor Web predeterminado que permite:

- Configurar el módulo:

  - Parámetros TCP/IP

  - Módem

  - UNI-TELWAY

  - SNMP

- Modificar el nombre del usuario y la contraseña de acceso al sitio,

- Acceder a los datos del autómata,

- Visualizar el rack del TSX Micro.

- Asignar un Device Role Name si se ha optado por la configuración automática.

Todas las funciones incorporadas por el sitio Web se presentan como el paquete de utilidades FactoryCast. No necesitan ningún tipo de configuración ni programación previa dentro del acoplador. Todos los datos del servidor se elaboran en forma de páginas Web estándar con formato HTML. De este modo, se puede acceder a ellas desde cualquier navegador de Internet del mercado que sea capaz de ejecutar el código JAVA integrado. Estas páginas pueden visualizarse mediante un navegador de Internet o mediante el software FactoryCast.

La nueva arquitectura de red de la célula presenta dos módulos de comunicación bien distintos: TSX ETZ 410 para Micro y TSX ETY 510 para Premium. Ambos presentan un sitio web predeterminado y funciones generales de selección y visualización de los parámetros de configuración:

  - Modificación de contraseñas.

  - Configuración de los parámetros TCP/IP.

  - Configuración de los parámetros UNI-TELWAY.

  - Configuración de los parámetros SNMP.

  - Reinicialización del acoplador.

También disponen de utilidades de diagnóstico de la red, de los acopladores y del propio autómata y programa de control:

  - Estadísticas de red Ethernet y Uni-Telway.

  - Visualización del rack del TSX Micro que controla el TSX ETZ.

  - Editor de datos del TSX Micro que controla el acoplador.

  - Diagnóstico del enlace RS232 de módem.

  - Funciones de configuración del acoplador.

A parte de los servicios específicos que se detallan a continuación, el módulo TSX ETY instalado en el autómata Premium, ofrece la  posibilidad de incorporar páginas web personalizadas al sitio. Esto permite crear páginas de diagnóstico flexibles y adaptables a cada aplicación en concreto. Uno de los objetivos de este proyecto es implementar un entorno Web dedicado a la célula FMS-200 bautizado con el nombre de FMS 200 – ONLINE. Su desarrollo se detalla en secciones posteriores.

## Servicios específicos del módulo TSX ETY 510 (PREMIUM).

Ethernet Transparent Factory propone dos tipos de servicios:

- Los servicios en tiempo real que deben tener una garantía de rendimiento y un comportamiento predecible:

  - Servicios periódicos: I/O Scanner y Global Data.

  - Servicios no periódicos: mensajería en el puerto 502 (UNITE, Modbus).

- Servicios no en tiempo real: servicios Web y servicios de gestión de red (FDR, Control de banda de transmisión).

A continuación se ofrece una descripción de aquellos servicios Transparent Factory exclusivos del módulo TSX ETY 510.

### Servicio I/O Scanning

#### Presentación del servicio I/O Scanning

Incorporado en todos los dispositivos integrados en Transparent Factory, el servicio de I/O scanning permite actualizar datos de distintas estaciones (variadores de velocidad, bases de E/S, monitores de circuitos, etc.) de manera transparente y mediante configuración previa, independizando a la CPU de esta tarea.

I/O Scanning es por tanto un servicio de exploración de variables basado en comunicación ModBus que permite, de manera periódica, leer o escribir las entradas/salidas remotas en la red ETHERNET sin programación específica.

El empleo de esta característica dentro de la infraestructura de comunicación de la célula es uno de los progresos más patentes en la nueva instalación. El autómata Premium, encargado de gestionar el transfer y la producción de toda la línea, accede de manera periódica a bloques de variables de escritura o lectura previamente definidos en el autómata de cada estación. La comunicación se produce de forma continua y transparente al programa de control, de modo que el programador puede manejar variables internas del autómata Premium como si realmente fuesen variables actualizadas por los programas de control de las estaciones remotas. En realidad son copias de las variables internas de los autómatas esclavos actualizadas de forma periódica y de forma totalmente asíncrona a la ejecución de las tareas de la aplicación de control.

#### Funciones del servicio

Las funciones del servicio de exploración de entradas y salidas se resumen en las siguientes:

- Administrar la conexión con cada equipo remoto (una conexión por equipo explorado).

- Explorar las entradas/salidas del equipo mediante el empleo de las peticiones de lectura/escritura Modbus en el perfil TCP/IP.

- Actualizar las zonas de lectura y de escritura en la memoria de aplicación.

- Actualizar los bits de estado de cada equipo remoto.

#### Funcionamiento básico

La figura siguiente ilustra el funcionamiento de la exploración de las entradas/salidas remotas.

La comunicación se desarrolla según los siguientes pasos:

- En cuanto el autómata pasa a modo Run, el módulo abre una conexión por cada equipo explorado.

- A continuación, el módulo efectúa una lectura periódica de las palabras de salida y una escritura periódica de las palabras de entrada de cada equipo.

- Si el autómata pasa a modo Stop, las conexiones con cada equipo se cierran.

#### Rendimiento del servicio I/O Scanning

El módulo TSX ETY 5023 presenta las siguientes características relativas a su rendimiento:

- Tiempo de rearranque de una configuración IO Scanning.

Este tiempo corresponde al tiempo entre la conexión de la configuración completa y el momento en el que todas las entradas/salidas remotas son operativas (los bits de estado se activan, los bits de las palabras %IWxy.i.1 a %IWxy.i.4 = 1). Los valores se expresan en segundos:

  - T = 35 s, si el acoplador TSX ETY 4102/PORT/5102 se utiliza como servidor BOOTP para conectar los equipos escrutados.

  - T = 17 s, si los equipos escrutados utilizan otro servidor BOOTP/DHCP.

- Tiempo de rearranque de las entradas/salidas.

Corresponde al tiempo entre la conexión de entradas/salidas remotas y el momento en el que los bits de estado se activan (los bits de las palabras %IWxy.i.1 a %IWxy.i.4 = 1). Es de aproximadamente 5s.

- Tiempo de respuesta de la aplicación.

Este tiempo corresponde al tiempo transcurrido entre la adquisición de una entrada remota y el posicionamiento de una salida remota. Es un tiempo de respuesta lógica que no tiene en cuenta los tiempos de filtrado y de respuesta de las interfaces de los captadores y los accionadores.

La figura 7.6 muestra el tiempo transcurrido entre la adquisición de una entrada y el posicionamiento de una salida en función de los equipos escrutados y de un tiempo de ciclo autómata de 20ms. Para las 16 conexiones configuradas en la célula, se obtiene un tiempo de respuesta aproximadote 55ms.

#### Estructura del área de variables de comunicación

Como ya se adelantó en la sección anterior, el servicio I/O Scanning presenta los elementos esenciales  siguientes:

- Una zona de lectura reagrupa todos los valores de las entradas remotas.

- Una zona de escritura reagrupa todos los valores de las salidas remotas.

- Períodos de exploración independientes del ciclo autómata y dedicados a cada equipo remoto.

Existen por tanto dos zonas básicas de la memoria de aplicación administradas por el acoplador ETHERNET. Son tablas de palabras internas (%MW) que reagrupan de manera contigua todos los valores de las palabras de entradas o de salidas de los equipos remotos conectados. La distribución de variables elegida en las aplicaciones de los autómatas de la célula FMS-200 se recoge en la sección posterior relativa a la puesta en marcha del servicio I/O Scanning.

#### Parámetros generales de configuración del servicio I/O Scanning

Los módulos TSX ETY incluyen varios parámetros de configuración relacionados con el servicio IO Scanning. La figura adjunta muestra una vista general de la ventana de configuración del interfaz PL7.

A continuación se describen los parámetros configurables generales y el modo de editarlos.

- Retorno de las entradas.

Esta ventana secundaria permite configurar el comportamiento de las entradas sin actualización de las entradas (ejemplo: autómata en Stop, desconexión del equipo, etc.). Se puede elegir entre el retorno de las variables a 0 o la conservación de su último estado.

- El ajuste de los períodos de exploración.

El escrutinio de las entradas/salidas remotas se efectúa periódicamente de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

Para cada equipo, se define un período de escrutinio, por configuración, de acuerdo con la rapidez de actualización:

Esta ventana secundaria permite configurar los períodos de exploración en milisegundos :

  - El período Fast (rápido): este período no es configurable (campo difuminado) y está fijado a 10 ms.

  - El período Normal (normal): este período es configurable entre 30 y 240 ms en incrementos de 15 ms.

  - El período Slow (lento): este período es configurable de 150 a 1000 ms en incrementos de 50 ms.

Cuanto menor es el período de escrutinio, más rápido se actualizan las entradas/salidas. No obstante, esta rapidez aumenta la carga de la red.

El valor del período Normal (normal) no puede ser inferior al valor del período Slow (lento).

- Las zonas de lectura y escritura.

Esta ventana secundaria permite definir los márgenes de las palabras internas de la memoria de aplicación (%MW) dedicadas a las zonas de lectura y escritura. Para ello, debe introducir la siguiente información:

  - Para la zona de lectura Read Ref. (ref. de escritura), la dirección de inicio de la tabla de palabras internas para la lectura de las entradas.

  - Para la zona de escritura Write Ref. (ref. de escritura), la dirección de inicio de la tabla de palabras internas para la escritura de las salidas.

La longitud de las tablas dispone de una capacidad de intercambio máxima de 2 Kpalabras para la zona de lectura y 2 Kpalabras para la zona de escritura. Las tablas no deben solaparse y se realiza un control de rebosamiento en la validación global.

#### Ventajas del servicio I/O Scanning

Los beneficios principales que se obtienen con el empleo del explorador de entradas y salidas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- El protocolo de comunicación empleado es ModBus, por lo que el I/O Scanning se beneficia de todas las ventajas de velocidad, tamaño del flujo de datos y estandarización que este protocolo presenta frente a las funciones de comunicación UNI-TE.

- La actualización de las variables se realiza de forma totalmente transparente al programador y en periodos configurables por el mismo.

- El proceso de lectura o escritura es asíncrono, es decir, independiente del tratamiento de las tareas de la aplicación. De este modo, el tiempo de ciclo del autómata no se ve alterado frente a momentos de elevada actividad de los canales de comunicación.

- Permite prescindir del uso de las funciones de comunicación específicas que ofrece el interfaz de lenguaje PL7. El empleo de estas funciones en cada proceso de lectura o escritura requiere un análisis meticuloso de los distintos argumentos: direccionamiento, situación exacta de variables locales y remotas, tamaño del espacio de nombres de origen o destino y situación y significado de las variables de control. También requiere un análisis posterior de los parámetros de confirmación devueltos por la función si se pretende implementar una comunicación eficiente y a prueba de errores. Todo esto desaparece con el uso del I/O Scanning y se elimina de este modo, la necesidad de un entendimiento profundo de dichas funciones así como el potencial de fallos que su uso repetitivo conlleva en tiempo de programación.

- Elimina la necesidad de implementar complejas rutinas para el empleo y control errores de las funciones de comunicación de cada mensaje de escritura y lectura.

- Requiere una planificación previa de la situación de todas las variables de comunicación, lo cuál dota al programa de una organización estructurada  y más comprensible al usuario.

### Servicio Global Data

#### Presentación del servicio Global Data

El objetivo del servicio Global Data, compatible con los acopladores TSX ETY4102/PORT/5102, es suministrar un intercambio de datos automático para la coordinación de aplicaciones de autómata. Limitaciones impuestas por el procesador del autómata Premium impiden utilizar este servicio en la red implantada. Su uso en cualquier caso, no sería posible en la célula debido a la ausencia de más de un controlador de alto nivel como es el controlador del transfer de material. Se recogen de todos modos sus características principales de funcionamiento.

#### Funcionamiento básico

Los módulos de comunicación se reagrupan en un Grupo de Distribución para intercambiar variables destinadas a la coordinación de autómatas.

Cada módulo de comunicaciones publica una variable de aplicación local para los otros módulos de comunicaciones del Grupo de Distribución. Cada módulo de comunicaciones puede del mismo modo suscribirse las variables de aplicación publicadas por los demás módulos que pertenecen al Grupo de Distribución, con independencia de su emplazamiento. Una Variable de aplicación es un conjunto de palabras contenidas en un autómata (%MW).

El servicio de Global Data debe estar configurado para determinar el emplazamiento y el número de variables de aplicación publicadas y suscritas por cada módulo de comunicaciones. Una vez que los acopladores están configurados, los intercambios entre los módulos de comunicaciones que pertenecen al mismo Grupo de Distribución se realizan automáticamente cuando el autómata está en RUN.

El servicio Global Data utiliza Multicasting. Debido a este principio de difusión, las tramas Multicast emitidas por un módulo se repiten en todos los puertos de conmutadores y, como efecto, generan una acumulación en la red. El Filtrado Multicast permite, cuando los conmutadores presentan esta función, propagar las tramas Multicast sólo en los puertos que así lo requieran.

#### Ventajas del servicio Global Data

Pese a no haber sido puesto en práctica, se pueden vislumbrar las primeras ventajas de este servicio:

- Es un servicio de comunicación de información distribuido que a diferencia del I/O Scanning, no reside en un controlador maestro que lo gestione.

- El espacio de compartición no está recogido dentro del área de variables de la aplicación de control del autómata.

- No hay límites teóricos del número de estaciones que pertenecen a un Grupo de Distribución. La principal limitación es el número de variables intercambiadas en este Grupo de Distribución (64 variables).

### Servicio de gestión de equipo defectuoso

#### Presentación del servicio FDR

Este servicio permite recuperar de forma automática las configuraciones IP, Uni-Telway y SNMP mediante un módulo TSX ETZ conectado a un segmento Ethernet Transparent Factory. Dado que no es posible emplear el servicio DHCP en la red de la célula por limitaciones del procesador 57-202 del autómata Premium, tampoco será posible dar de alta este servicio. En cualquier caso conviene incluir unas notas breves sobre su funcionamiento.

La función FDR utiliza una combinación de protocolos DHCP y FTP/TFTP. El TSX ETZ utiliza un Nombre (Device Role Name) para obtener su configuración desde el servidor. El Device Role Name es una cadena de caracteres (15 como máximo) asociada al acoplador y que debe ser única en la arquitectura.

Por tanto, el TSX ETZ se puede configurar de manera automática con la ayuda de un archivo de parámetros guardado previamente en el servidor DHCP, por ejemplo un módulo Premium TSX ETY 5102. Por tanto, para utilizar el servicio FDR, es necesario configurar el servidor de direcciones en el servidor DHCP e identificar el equipo cliente a través de su Role Name.

#### Funcionamiento  básico del servicio FDR

El principio de funcionamiento del servicio FDR es el siguiente:

- Un TSX ETZ se conecta a la red con un Nombre configurado (Device Role Name).

- El TSX ETZ envía una petición DHCP al servidor, indicándole su Device Role Name asociado.

- Si el Device Role Name está presente en la tabla de configuración del servidor DHCP, este último envía al módulo:

  - la dirección IP que debe utilizar,

  - la dirección IP del servidor FTP/TFTP,

  - la ubicación del archivo de configuración que se desea recuperar en el servidor FTP/TFTP.

- De este modo, el TSX ETZ accede al servidor FTP/TFTP para telecargar el archivo de configuración, al servidor FTP/TFTP o desde el mismo. El archivo de configuración se identifica por un nombre compuesto del Device Role Name con la extensión .prm.

En la primera activación, el módulo TSX ETZ envía una petición al servidor para obtener una configuración. Si no se reconoce este módulo, arrancará con la configuración predeterminada (configurada en fábrica). Si se reconoce el módulo, el TSX ETZ arrancará con la configuración cliente/servidor y la guardará en la memoria flash (excepto la configuración IP). En activaciones posteriores, el módulo arrancará con la configuración anteriormente guardada en la memoria flash si no es reconocido su Device Role Name por parte del servidor FDR.

#### Ventajas del servicio FDR

La ventaja principal de este servicio está relacionada con labores de mantenimiento. Ante la posibilidad de un fallo en un autómata, éste puede ser rápidamente reemplazado requiriendo como única labor de configuración la especificación de su Device Role Name. El resto de parámetros se encuentran en el servidor DHCP de la red. El ahorro de tiempo puede resultar crítico si el controlador se encuentra integrado en un sistema de funcionamiento continuo y que penaliza cualquier parada por avería.

### Control de banda de transmisión

#### Presentación del servicio

Una vez configurados los servicios de I/O Scanner y de Global Data, es posible estimar el porcentaje de carga del acoplador TSX ETY 4102/PORT/5102 para cada uno de estos servicios.

La función Control de Banda de transmisión realiza esta estimación durante la configuración. En modo conectado, indica el reparto real de servicios en la pantalla de diagnóstico de módulo, así como en la página Web "Control de banda de transmisión" de Diagnóstico de Servicios.

#### Funcionamiento básico

Para estimar esta carga, el software PL7 solicita la introducción en configuración de dos datos:

- una estimación del número de transacciones de mensajería por segundo,

- el tiempo de ciclo del autómata.

Mediante estas informaciones, el software PL7 es capaz de mostrar cómo se utilizará el acoplador TSX ETY 4102/PORT/5102:

- Visualización del porcentaje de carga del acoplador para tratar la configuración de I/O Scanning.

- Visualización del porcentaje de carga del acoplador para tratar la configuración de Global Data.

- Visualización del porcentaje de carga del acoplador para tratar los servicios de mensajería.

- Visualización del porcentaje de carga del acoplador para tratar los servicios de no en tiempo real restantes

Durante la fase de configuración, esta información sólo es estimada. El reparto real se muestra en modo conectado.

# PUESTA EN MARCHA DE LA COMUNICACIÓN ETHERNET

## Elección del conmutador

El empleo de un conmutador industrial no es estrictamente necesario por razones ya expuestas. Sin embargo, al tratarse éste de una pieza crítica en la red, deberá cumplir una serie de requisitos que aseguren unos niveles mínimos de calidad de servicio. A continuación se recogen las características básicas del switch seleccionado:

- 16 puertos 100 BASE-TX / 10 BASE-T.

- Ancho de de banda independiente para cada puerto.

- Puertos de 10/100 Mbps con Auto-negociación.

- Esquema de Store-and-Forward (almacenamiento y envío).

- Control de flujo IEEE 802.3x para fncionamiento Full-Duplex.

- Memoria del buffer de 4Mbytes.

- Tabla de direcciones MAC de 8Kbytes.

- Soporte para función QoS en cada puerto, basada en la prioridad por etiquetas 802.1Q VLAN.

- Control de “Broadcast Storms”.

- Soporte para 4 redes lógicas independientes.

- Soporte para dos redes VLAN con 1 o 2 puertos comunes.

- Adaptable a racks de 19 pulgadas.

## Despliegue del cableado de red

El corte y ponchado de todo el cableado de la red Ethernet se realizó de forma específica para este proyecto. Esto supuso un ahorro económico importante además de ciertas ventajas relacionadas con la flexibilidad. Se eligieron las longitudes precisas para cada segmento añadiendo el bucle de seguridad correspondiente. El ponchado posterior de los conectores permitió un mejor manejo de los mismos en el despliegue de los cables a través de la estructura. Se realizaron un total de 11 segmentos no cruzados de longitudes variables. También se realizaron dos cables cruzados para las conexiones punto a punto destinadas a labores preliminares de configuración de los módulos. A continuación se muestran dos tablas que reflejan las relaciones entre los pines de los conectores RJ 45 para la elaboración de cables cruzados y no cruzados.

| Cable no cruzado |
| --- |
| Conector A | Conector B |
| Nº | Función | Color | Nº |
| 1 | Tx+ | Blanco-Naranja | 1 |
| 2 | Tx- | Naranja | 2 |
| 3 | Rx+ | Blanco-Verde | 3 |
| 4 |  | Azul | 4 |
| 5 |  | Blanco-Azul | 5 |
| 6 | Rx- | Verde | 6 |
| 7 |  | Blanco-Marrón | 7 |
| 8 |  | Marrón | 8 |

| Cable cruzado |
| --- |
| Conector A | Conector B |
| Nº | Función | Color | Nº | Función | Color |
| 1 | Tx+ | Blanco-Naranja | 3 | Tx+ | Blanco-Verde |
| 2 | Tx- | Naranja | 6 | Tx- | Verde |
| 3 | Rx+ | Blanco-Verde | 1 | Rx+ | Blanco-Naranja |
| 4 |  | Azul | 4 |  | Azul |
| 5 |  | Blanco-Azul | 5 |  | Blanco-Azul |
| 6 | Rx- | Verde | 2 | Rx- | Naranja |
| 7 |  | Blanco-Marrón | 7 |  | Blanco-Marrón |
| 8 |  | Marrón | 8 |  | Marrón |

Tabla 40. Pines de salida del conector RJ 45

## Direccionamiento de las estaciones

Una vez dispuesto todo el cableado es necesario configurar las direcciones IP de cada uno de los módulos. Los módulos TSX ETZ 410 de las estaciones de proceso sólo constituyen puentes entre el interfaz Uni-Telway y la red Ethernet TCP/IP. Por esta razón, el software PL7 no puede reconocerlos y su configuración ha de hacerse a través de un navegador de Internet con plug-ins de Java actuales instalados en el sistema.

La necesidad de acceder a cada estación desde la red principal del edificio no responde a ningún requisito técnico, es más, sería incluso contraproducente en una instalación industrial por motivos de seguridad. En ese tipo de entornos, es recomendable aislar los distintos niveles de red para ser accesibles únicamente por equipos o subredes autorizadas.

Esto puede hacerse mediante routers o configurando redes LAN virtuales en conmutadores que dispongan de esa posibilidad.

La célula FMS-200 tiene un fin esencialmente didáctico, y por tanto, sus autómatas han de ser accesibles desde los PCs del laboratorio para labores de programación. Conviene disponer de direcciones IP públicas en cada estación para este objeto. Aún en esa situación, es posible configurar tablas de acceso que restringen la conexión con otros equipos de la red.  De este modo, y una vez concedidas las direcciones necesarias para todos los nodos de la red, se realizó una nueva labor de configuración, cuyos parámetros se recogen en la siguiente tabla:

| Nº | Denominación | MAC address | Dirección IP por defecto | Dirección IP | Modbus X-Way | X-Way |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bases | 00.80.F4.01.6B.6B | 85.16.107.107 | 156.35.153.21 | {1.121} | {1.21} |
| 2 | Rodamientos | 00.80.F4.01.68.CB | 85.16.104.203 | 156.35.153.22 | {1.122} | {1.22} |
| 3 | Prensa | 00.80.F4.01.1C.60 | 85.16.28.96 | 156.35.153.23 | {1.123} | {1.23} |
| 4 | Ejes | 00.80.F4.01.6B.61 | 85.16.107.97 | 156.35.153.24 | {1.124} | {1.24} |
| 5 | Tapas | 00.80.F4.01.21.C2 | 85.16.33.194 | 156.35.153.25 | {1.125} | {1.25} |
| 6 | Tornillos | 00.80.F4.01.22.1D | 85.16.34.29 | 156.35.153.26 | {1.126} | {1.26} |
| 7 | Atornillador | 00.80.F4.01.59.37 | 85.16.89.55 | 156.35.153.27 | {1.127} | {1.27} |
| 8 | Almacén | 00.80.F4.01.22.1C | 85.16.34.28 | 156.35.153.28 | {1.128} | {1.28} |
| 9 | Trasfer | 00.80.F4.01.67.0C | 85.16.103.12 | 156.35.153.20 | {1.120} | {1.20} |
|  | FMS-200 PC1 |  |  | 156.35.153.31 | {1.101} | {1.1} |
|  | FMS-200 PC2 |  |  |  |  | {1.2} |
|  | FMS-200 PC3 |  |  |  |  | {1.3} |
|  | FMS-200 PC4 |  |  |  |  | {1.4} |
|  | FMS-200 PC5 |  |  |  |  | {1.5} |
|  | FMS-200 PC6 |  |  |  |  | {1.6} |

Tabla 41. Direccionamiento público.

## Consideraciones relativas al módulo TSX ETY 510

El módulo de comunicación TSX ETY 510 del autómata Premium pertenece al rack de la estación y por tanto ha de ser configurado desde el software PL7 para acceder a sus servicios desde la aplicación de control. Durante este proceso existieron ciertas dificultades que conviene comentar.

La versión del módulo Ethernet adquirido es TSX ETY 5103. Este modelo no aparece en la lista de módulos correspondientes a la familia “Comunicación 1.5”. En su lugar aparecen dos modelos anteriores: el TSX ETY 5102 y el TSX ETY 5101. Al pretender seleccionar alguna de estas versiones anteriores, se obtuvo un mensaje de error cuyo origen provenía de incompatibilidades con  en el módulo procesador.

Tras recibir asistencia técnica por parte de los representantes de Schneider Electric en Asturias, se nos advirtió de la necesidad de actualizar el firmware del procesador 57202 desde la versión 3.0 a una superior. A través del sitio Web de Telemecánica, se pudo obtener la versión más reciente soportada, V3.3. Por medio del software de actualización OS-Loader Pro 4.3 incluido en el paquete de software PL7 se realizó la carga del nuevo sistema operativo a través del enlace Uni-Telway por toma terminal. Este proceso es bastante crítico ya que no debe ocurrir ningún corte de corriente, tras el cuál, el autómata podría quedar fuera de servicio.

Una vez actualizado el firmware del procesador, se pudo seleccionar únicamente el módulo TSX ETY 5101 debido a las limitaciones del procesador de la estación (ver figura 42). Técnicos representantes de la marca confirmaron que la versión superior ya no es compatible con el procesador actual.

La operatividad es en cualquier caso muy similar. Todas las funciones de comunicación generales están disponibles con esta versión 5101. También es perfectamente operativo el servicio esencial de comunicación I/O Scanning. Sin embargo, los servicios de direccionamiento DHCP y Global Data no están disponibles con esta versión y por tanto, ninguno de ellos pudo ser implantado en el sistema.

## Configuración del driver XIP

Hasta la instalación de la nueva red Ethernet, la configuración y carga de programas en las estaciones se realizaba a través del bus Uni-Telway. Si el terminal de configuración es el PC supervisor, la tarea resulta sencilla dado que con el enlace existente con el Premium se puede acceder después a cualquiera de las estaciones a través del direccionamiento X-WAY. Sin embargo, durante las clases prácticas es necesario acceder a los autómatas desde otros equipos. Esta tarea se realiza mediante enlaces punto a punto en toma terminal, lo cuál precisó en su momento de la instalación de un sistema de cableado muy engorroso, con armario de conexiones para poder acceder a las distintas estaciones desde un mismo PC.

Uno de los avances más significativos que se obtienen con la nueva instalación es la posibilidad de cargar los programas de las estaciones exclusivamente a través del enlace TCP/IP prescindiendo totalmente del enlace Uni-Telway. De este modo, cualquier equipo conectado a la red y con permisos de acceso puede acceder tanto a los servidores web de los módulos como a los servicios UNI-TE de configuración y carga de programas que proporciona el software PL7. El único requisito  previo es la instalación y puesta en marcha de un driver específico denominado XIP. El driver y su utilidad de configuración están incluidos en los paquetes actualizados de PL7 Pro.

A través del Driver XIP se puede acceder a la utilidad de configuración como muestra la figura 43. En primer lugar se debe seleccionar una dirección X-WAY para el equipo local (el propio terminal de programación). Ésta presenta el siguiente formato: {red. nº estación}.Todos los equipos han sido incluidos en la misma red (nº 1) y el número de estación se ha hecho coincidir con el último dígito de la dirección IP correspondiente por motivos de simplicidad.

Una vez seleccionada la dirección del equipo local ({1.30} en el ejemplo de la figura), se procede a configurar los equipos remotos, dándoles un nombre identificador, e introduciendo la dirección IP y X-WAY configurada previamente en el servidor web incorporado de cada uno. Así pues, el módulo identificado como PRENSA tiene asignada la dirección X-WAY {1.23} y dirección IP 156.35.153.23. Una vez introducidos los parámetros de todas las estaciones incluído el transfer, se debe reinicializar el driver.

Tras completar el proceso de configuración, la ventana del driver XIP mostrará un aspecto como el de la figura 9.11.

En ella se observa el número de estaciones configuradas (“Connections: 9”). Así mismo se puede ver el número de equipos conectados. Presionando el botón con signo (+), se muestra una ventana auxiliar en el que se puede comprobar el estado de conexión de cada una de las estaciones en la red (figura 45).

## Direccionamiento X-WAY / MODBUS

Los intercambios en modo cliente o servidor se realizan de la misma manera que en UNI-TE, con las siguientes restricciones. Aunque una estación remota Modbus no posea dirección con el formato X-WAY, cada función de comunicación utiliza una dirección con el formato X-WAY para designar una estación IP remota.

Se debe configurar en la tabla de acceso para cada estación remota Modbus el par dirección IP y {red.estación}X-WAY, del siguiente modo:

- Red: número de red de la estación X-WAY local.

- Estación: número lógico de la estación X-WAY = de 100 a 164.

Ejemplo: la dirección X-Way {1.120} está asociada a la dirección IP 156.35.153.20.

El acoplador TSX ETZ utiliza esta dirección, aunque no se transmite en la red. Cuando se trata de una estación remota configurada con el protocolo Modbus, es necesario dar una dirección de estación X-WAY idéntica al número de la estación local, incrementada en 100.

## Configuración del control de acceso

Tras recibir una petición de conexión de un equipo remoto, se verifica la dirección IP de la máquina remota sólo si se activa el control de acceso en la configuración del módulo. Esta característica permite evitar conexiones no deseadas y añade así un elemento de seguridad implícito en el sistema. Equipos no configurados en la tabla de acceso no podrán realizar intercambios de peticiones UNI-TE o MODBUS, lo cuál afecta tanto a los servicios de programación, configuración y diagnóstico Web, como a las conexiones MODBUS vía OPC o al servicio I/O scanning.

Cuando un equipo remoto envía una petición UNI-TE o MODBUS, el módulo de comunicación identificado como destinatario controla si esta dirección se encuentra en una lista de máquinas remotas autorizadas a conectarse. De ser así se acepta la conexión, en caso contrario se cierra. El TSX ETZ 410/510 es, por lo tanto, cliente de conexión.

Cuando una función de comunicación envía un mensaje y no existe conexión previa con el equipo remoto, el TSX ETZ abre la emisión automáticamente en el puerto 502 del mismo equipo remoto (figura 46). El equipo remoto habrá de estar referenciado en la tabla de configuración X-WAY/IP.

## Puesta en marcha del servicio I/O Scanning

Para una configuración correcta de la exploración de variables, es necesario estructurar el espacio de objetos internos de comunicación tanto en el autómata maestro (Premium) como en los autómatas encargados del control de las estaciones individuales (Micro). En cualquier aplicación, esto a hacerse de forma ordenada para todas las entidades de comunicación, de forma que el proceso de programación posterior sea simple e intuitivo. Esta consideración resulta muy evidente en el caso concreto de la célula FMS-200 en el que existen ocho estaciones comunicando al mismo tiempo un gran número de variables, muchas de las cuales son análogas aunque particulares a cada módulo.

Para un correcto entendimiento del proceso de configuración de la tabla de exploración dentro del interfaz PL7, se debe analizar la organización de las variables adoptada en cada una de las estaciones de proceso. Todas las estaciones comparten una estructura idéntica, si bien es cierto que pueden presentar pequeñas modificaciones o variables adicionales debido al carácter exclusivo de algunos procesos, como por ejemplo, los bits de errores particulares de una determinada estación.

### Estructura del área de variables de comunicación de los autómatas Micro

Cada estación ha sido dotada con 10 palabras internas de comunicación para las entradas (%MW40 - %MW49) y otras 10 para las salidas (%MW50 - %MW59). Aunque sólo se emplea aproximadamente un tercio de las mismas para la programación del proceso, resulta una división adecuada porque generarán una numeración más intuitiva de las variables de comunicación del autómata Premium y porque proporcionan un tamaño extra en previsión de futuras ampliaciones de los programas.

A continuación, se adjunta una tabla con la estructura general de las palabras de entrada para cada autómata esclavo (Micro).

| PALABRAS INTERNAS DE ENTRADA (Esclavo) |
| --- |
|  | Palabras | Bits | Etiqueta PLC |
| Entradas Maestro | %MW40 | Entradas_maestro |
|  |  | %MW40:X0 | Marcha_maestro |
|  |  | %MW40:X1 | Paro_maestro |
|  |  | %MW40:X2 | Montar_pieza_maestro |
|  |  | %MW40:X3 | Tomar_pieza_maestro |
|  |  | %MW40:X4 | Producción_actualizada |
|  |  | %MW40:X5 | Inicio_producción |
|  |  | … |  |
|  |  | %MW40:X15 |  |
|  | %MW41 |  | Refer_maestro |
|  |  | %MW41:X0 | Datos |
|  |  | … |  |
|  |  | %MW41:X7 |  |
|  |  | %MW41:X8 |  |
|  |  | … |  |
|  |  | %MW40:X15 | Ref_OK |
|  | %MW42 | Entradas_web |
|  |  | %MW42:X0 | Marcha_web |
|  |  | %MW42:X1 | Paro_web |
|  |  | %MW42:X2 | Rearme_web |
|  |  | … |  |
|  |  | %MW42:X15 |  |
|  | … |  |  |
|  | %MW49 |  |  |
| Tabla 42 |

La siguiente tabla indica la estructura general de variables de salida de cada estación de proceso.

| PALABRAS INTERNAS DE SALIDA (Esclavo) |
| --- |
|  | Palabras | Bits | Etiqueta PLC |
| Salidas Maestro | %MW50 | Salidas_maestro |
|  |  | %MW50:X0 | Espera_palet_maestro |
|  |  | %MW50:X1 | Pieza_montada_maestro |
|  |  | %MW50:X2 | Pieza_capturada_maestro |
|  |  | %MW50:X3 | Lectura_ref_OK |
|  |  | %MW50:X4 | Espera_producir |
|  |  | … |  |
|  |  | %MW50:X15 |  |
|  | %MW51 | Sal_err_maestro |
|  |  | %MW51:X0 | Err_cond_ini |
|  |  | .. | Errores |
|  |  | %MW51:X15 |  |
|  | %MW52 | Salida_estado_maestro |
|  |  | %MW52:X0 |  |
|  |  | %MW52:X1 |  |
|  |  | %MW52:X2 |  |
|  |  | %MW52:X3 |  |
|  |  | %MW52:X4 | Man_auto_maestro |
|  | %MW53 | Salida_grafcet_mando |
|  | %MW54 | Salida_grafcet_produccion |
|  | %MW55 | Salida_tiempo_ciclo |
|  | … |  |  |
|  | %MW59 |  |  |
| Tabla 43. |

### Estructura del área de variables de comunicación del autómata Premium

Como ya se ha indicado, existe una zona de lectura en el autómata Premium que agrupa todas las variables de lectura remotas. Dado que son exploradas 10 palabras internas en cada una de las 8 estaciones, el bloque de lectura constará de 80 palabras (%MW510 - %MW589). En la tabla adjunta se puede analizar como está estructurado este bloque.

| PALABRAS INTERNAS LECTURA (Maestro) |
| --- |
|  | Palabras | Etiqueta PLC |
| Entradas Estación 1 | %MW510 | Entradas_mando_st1 |
|  | %MW511 | Entradas_err_st1 |
|  | %MW512 | Entradas_estado_st1 |
|  | %MW513 | Entradas_grafcet_mando_st1 |
|  | %MW514 | Entradas_grafcet_produccion_st1 |
|  | %MW515 | Inform_tiempo_ciclo_st1 |
|  | … |  |  |
|  | %MW519 |  |  |
| Entradas Estación 2 | %MW520 | Entradas_mando_st2 |
|  | %MW521 | Entradas_err_st2 |
|  | %MW522 | Entradas_estado_st2 |
|  | %MW523 | Entradas_grafcet_mando_st2 |
|  | %MW524 | Entradas_grafcet_principal_st2 |
|  | %MW525 | Inform_tiempo_ciclo_st2 |
|  | … |  |  |
|  | %MW529 |  |  |
| … | … | … |
| … | … | … |
| … | … | … |
| Entradas Estación 8 | %MW580 | Entradas_mando_st8 |
|  | %MW581 | Entradas_err_st8 |
|  | %MW582 | Entradas_estado_st8 |
|  | %MW583 | Entradas_grafcet_mando_st8 |
|  | %MW584 | Entradas_grafcet_principal_st8 |
|  | %MW585 | Inform_tiempo_ciclo_st8 |
|  | … |  |  |
|  | %MW589 |  |  |
| Tabla 44. |

Se deduce por tanto, que las palabras de salida de la estación i (%MW50 - %MW59) son escritas en el maestro dentro del área de variables de entrada (lectura) que comprende desde la dirección %MW5i0 a la %MW5i9.

Las variables de escritura remotas del autómata maestro (Premium) se estructuran de forma análoga y en coincidencia con las variables de entrada de los autómatas esclavos (Micro). Esto se observa gráficamente en la tabla siguiente:

| PALABRAS INTERNAS ESCRITURA (Maestro) |
| --- |
|  | Palabras | Etiqueta PLC |
| Salidas Estación 1 | %MW410 | Salidas_mando_st1 |
|  | %MW411 | Refer_st1 |
|  | %MW412 | Comandos_web_st1 |
|  | … |  |  |
|  | %MW419 |  |  |
| Salidas Estación 2 | %MW420 | Salidas_mando_st2 |
|  | %MW421 | Refer_st2 |
|  | %MW422 | Comandos_web_st2 |
|  | … |  |  |
|  | %MW429 |  |  |
| … | … | … |
| … | … | … |
| … | … | … |
| Salidas Estación 8 | %MW480 | Salidas_mando_st8 |
|  | %MW481 | Refer_st8 |
|  | %MW482 | Comandos_web_st8 |
|  | … |  |  |
|  | %MW489 |  |  |
| Tabla 45 |

### Configuración del servicio I/O Scanning

Los módulos TSX ETY incluyen varios parámetros de configuración relacionados con el servicio IO Scanning. La figura adjunta muestra una vista general de la ventana de configuración del interfaz PL7.

#### Parámetros generales.

A continuación se describen los parámetros configurables generales y el modo de editarlos.

- Retorno de las entradas.

Esta ventana secundaria permite configurar el comportamiento de las entradas sin actualización de las entradas (ejemplo: autómata en Stop, desconexión del equipo, etc.). Se puede elegir entre el retorno de las variables a 0 o la conservación de su último estado.

- El ajuste de los períodos de exploración.

El escrutinio de las entradas/salidas remotas se efectúa periódicamente de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

Para cada equipo, se define un período de escrutinio, por configuración, de acuerdo con la rapidez de actualización:

Esta ventana secundaria permite configurar los períodos de exploración en milisegundos:

  - El período Fast (rápido): este período no es configurable (campo difuminado) y está fijado a 10 ms.

  - El período Normal (normal): este período es configurable entre 30 y 240 ms en incrementos de 15 ms.

  - El período Slow (lento): este período es configurable de 150 a 1000 ms en incrementos de 50 ms.

Cuanto menor es el período de escrutinio, más rápido se actualizan las entradas/salidas. No obstante, esta rapidez aumenta la carga de la red.

El valor del período Normal (normal) no puede ser inferior al valor del período Slow (lento).

- Las zonas de lectura y escritura.

Esta ventana secundaria permite definir los márgenes de las palabras internas de la memoria de aplicación (%MW) dedicadas a las zonas de lectura y escritura. Para ello, debe introducir la siguiente información:

  - Para la zona de lectura Read Ref. (ref. de escritura), la dirección de inicio de la tabla de palabras internas para la lectura de las entradas.

  - Para la zona de escritura Write Ref. (ref. de escritura), la dirección de inicio de la tabla de palabras internas para la escritura de las salidas.

La longitud de las tablas dispone de una capacidad de intercambio máxima de 2 Kpalabras para la zona de lectura y 2 Kpalabras para la zona de escritura. Las tablas no deben solaparse y se realiza un control de rebosamiento en la validación global.

#### Configuración de los periféricos explorados.

Los periféricos explorados se configuran en una tabla que permite realizar las siguientes tareas:

  - Hacer una lista de los equipos remotos que se van a explorar mediante la dirección IP.

  - Precisar, para cada equipo remoto, el periodo de exploración que se le ha asignado.

  - Configurar, para cada equipo, el tamaño de las palabras de entradas y de salidas que ocupan en las zonas de lectura y escritura.

  - Adjuntar un comentario para cada equipo.

En la figura 48 se observa la tabla de exploración con los distintos campos configurables por el usuario:

- Los campos Dirección IP y Unidad ID.

El campo Dirección IP permite hacer una lista de los equipos que debe explorar el

acoplador ETHERNET.

El campo Unidad ID permite asociar a la dirección IP, la dirección esclava del

equipo conectado a una pasarela ETHERNET/Modbus. Los valores son de 0 a 255 aunque el valor por defecto es de 255.

Si una estación remota está configurada con el protocolo Modbus, se aconseja dar una dirección de estación X-WAY igual al número de la estación local, incrementada en 100. Por esta razón, la estación 1, con dirección local X-Way {1.21}, lleva asignada la dirección {1.121} en el maestro.

- Tasa de repetición.

El campo Tasa de repetición permite asociar un periodo de exploración a una dirección IP.

La elección del tipo de periodo se realiza mediante un menú desplegable y puede tomar los siguientes valores:

  - Ninguna: esta selección permite desactivar la exploración de la dirección IP correspondiente.

  - Rápida: para el periodo de exploración rápido.

  - Normal: para el periodo de exploración nominal.

  - Lenta: para el periodo de exploración lento.

Cuando se selecciona Ninguna, las palabras internas reservadas para la dirección IP correspondiente se mantienen en las zonas de lectura y de escritura, pero no se actualizan.

- Campos WR ref. maestro y RD ref. maestro.

Estos parámetros proporcionan las direcciones de inicio de cada margen reservado para el equipo.

Estos parámetros son inaccesibles. Se calculan automáticamente en función de la suma de la dirección de inicio de tabla Read Ref. y Write Ref., más la longitud de los campos RD count y WR count.

Como ejemplo se puede estudiar la exploración de las entradas y salidas de la estación 1. Su módulo de comunicación TSX-ETZ 410 está configurado con la IP 156.35.153.21. Por limitaciones del módulo TSX-ETY para Premium, han de realizarse dos peticiones consecutivas, una de lectura y otra de escritura, ya que las solicitudes de lectura/escritura simultánea no son soportadas.

La dirección de la zona de lectura del maestro comienza por %MW510. La zona de memoria interna de las salidas del autómata esclavo comienza en la variable %MW50 (RD. Ref. slave) y el número de objetos a explorar es 10. Estas palabras leídas en el autómata esclavo serán copiadas a las variables del autómata maestro desde la %MW510 a la %MW519. Por esta razón, en la siguiente sentencia de la tabla, el nuevo valor RD ref. maestro es 520, que será el comienzo del nuevo rango de lectura.

- RD ref. esclavo y WR ref. esclavo.

Estos campos corresponden a los índices de la primera palabra que se debe leer y

escribir en los equipos remotos que se van a explorar.

  - RD ref. esclavo: especifica la dirección de la primera palabra que se debe leer.

  - WR ref. esclavo: especifica la dirección de la primera palabra que se debe escribir.

Con el objeto de organizar la lectura de forma cómoda, las áreas de lectura y escritura son las mismas para todos los autómatas esclavos:

  - escritura: comprende el rango %MW40 - %MW49.

  - lectura: comprende el rango %MW50 - %MW59.

- RD count y WR count.

Estos campos contienen el número de palabras a las que se debe acceder en equipo en cada petición de lectura y escritura.

Estos valores transmitidos por las peticiones Modbus varían:

  - Entre 0 y 125 para el campo RD count (si es igual a 0, la petición de lectura no se emite).

  - Entre 0 y 100 para el campo WR count (si es igual a 0, la petición de escritura no se emite).

Dado que el módulo de comunicación del autómata Premium (TSX-ETY 510) no soporta las peticiones simultáneas de lectura/escritura Modbus, se deberá configurar el equipo remoto en dos líneas, una para la lectura con el valor WR count a cero y otra para la escritura con el valor RD count a cero. Por esta razón, la comunicación con cada estación consta de dos entradas en la tabla (ver fig.). La primera exploración de la estación 1 presenta el campo WR count a 0 y por tanto, no se produce escritura por parte del maestro. En la sentencia siguiente, el valor WR ref. maestro seguirá siendo 410.

Esta segunda sentencia, por ser únicamente de escritura, presenta un 0 en el campo RD count.

- Descripción.

Este campo no es relevante para el funcionamiento del acoplador pero permite localizar más fácilmente el equipo en la configuración. Su tamaño es de un máximo de 32 caracteres.

#### Resumen del procedimiento de configuración.

Como ya se ha expuesto, algunos equipos, como los módulos TSX ETY, no soportan las peticiones de lectura/escritura simultáneas. En ese caso, para realizar una lectura/escritura de las entradas/salidas, es necesario efectuar el siguiente procedimiento:

- Introducir la Dirección IP del equipo.

- Introducir, si es necesario, la dirección de esclavo Modbus Unit ID del equipo.

- Seleccionar el período que escruta el equipo.

- Introducir la dirección de destino de lectura en RD ref. slave del equipo.

- Introducir el número de palabras que se va a transmitir en lectura en RD count del equipo.

- Introducir 0 en WR ref. slave.

- Introducir 0 en WR count.

- En la siguiente línea, introducir la misma Dirección IP.

- Introducir, si es necesario, la misma dirección de esclavo Modbus Unit ID.

- Seleccionar el mismo período.

- Introducir 0 en RD ref. slave.

- Introducir 0 en RD count.

- Introducir la dirección de destino de escritura en WR ref. slave.

- Introducir el número de palabras que se va a transmitir en escritura en WR count.

# SEGURIDAD

Hasta ahora se ha obviado uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en la integración de un sistema automático en un entorno industrial: la seguridad.

En  la fase de diseño de cualquier sistema automático, se han de tener en cuenta los siguientes aspectos por orden de prioridad:

- Seguridad de la persona.

- Seguridad de la máquina.

- Eficiencia de proceso.

Si este orden no se sigue de forma adecuada, las modificaciones posteriores forzadas por los requisitos de seguridad repercutirán en costes adicionales no previstos.

Este proyecto se desarrolla sobre una plataforma ya implantada como es la célula FMS-200. Sus características de seguridad no son objeto de estudio dado que ya fueron contrastadas en proyectos anteriores. Es sin embargo de gran relevancia, analizar los elementos y servicios incorporados en la integración de la nueva arquitectura de red y que puedan comprometer la seguridad del sistema.

## Seguridad de los módulos de comunicación

Una de las ventajas esenciales de la nueva red, es que dado su carácter abierto, permite un acceso cómodo a labores de visualización, programación y configuración desde áreas de la planta alejadas del proceso pero conectadas a la red Ethernet. Esto a su vez supone un inconveniente importante analizado desde el punto de vista de la seguridad: un acceso no deseado puede poner en peligro a los usuarios de la célula, a los elementos que la componen y al propio proceso productivo.

Existen herramientas que pueden restringir el acceso a los módulos de comunicación y conseguir así un uso apropiado de las posibilidades de comunicación que éstos ofrecen.

### Control de acceso a la programación de las estaciones

El driver XIP es el encargado de facilitar las conexiones a través del software PL7 sobre un entorno de red TCP/IP. Es necesario configurar en él los pares de direcciones IP y X-Way asociados a cada participante de la red. Se precisa por tanto, que el equipo que pretende acceder a un autómata a través del driver XIP se encuentre en el mismo subgrupo de red que el módulo de comunicación de dicha estación.

Si existen varios equipos que comparten la misma red con los módulos de comunicación y se pretende restringir el acceso de alguno de ellos, es preciso configurar el control de acceso incorporado en la configuración de los interfaces. Se podrá decidir así qué equipos pueden acceder a cada módulo y el tipo de conexión permitida (Uni-Te, Modbus). Para poder realizar labores de programación mediante PL7, es preciso que el equipo cliente esté autorizado en la tabla de control de acceso para realizar conexiones Uni-Te. Los aspectos relativos a la configuración de este servicio de seguridad ya se han descrito.

### Control de acceso a los servidores Web

Las necesidades de trabajo en el aula de prácticas requieren que las estaciones presenten IPs públicas para toda la red del edificio. Esto no origina problemas de acceso a los puertos 80 y 502 necesarios para realizar conexiones HTTP y MODBUS respectivamente.

En otras circunstancias, sería posible, aislar en una subred toda la instalación a través de un router. Los servidores Web incorporados en los módulos de comunicación no serían accesibles desde equipos externos a la red si no se configura previamente el router para realizar un direccionamiento NAT a cada estación.

Por otro lado, las conexiones Modbus se establecen siempre a través del puerto 502. Un direccionamiento NAT requiere de la apertura de un puerto y la especificación de la dirección IP de la red interna a la que irá destinada la conexión con ese puerto. Por esta razón, sólo sería posible realizar conexiones ModBus a una única estación a no ser que se pudiesen especificar puertos distintos al 502 para cada módulo.  Esto resulta crítico en el acceso a variables de memoria a través de los applets de Java que proporciona FactoryCast.

## Seguridad del sitio WEB personalizado

Antes de configurar su sitio Web, se ha de pensar en la seguridad del mismo. Mientras que los datos en un sitio Web predeterminado son de sólo lectura, los de un sitio personalizado pueden escribirse. Hay tener en cuenta quién tiene acceso al sitio y qué datos pueden modificarse. Este capítulo trata sobre cuestiones de seguridad y describe algunos de los mecanismos de seguridad disponibles para los usuarios de programas de ayuda Web. Existen dos niveles de seguridad elementales:

- Seguridad interna

- Seguridad externa

### Seguridad interna

A través de una intranet se puede acceder al sitio web creado con FactoryCast. FactoryCast proporciona dos mecanismos para garantizar que sólo los usuarios autorizados puedan ver y modificar los datos.

En las intranets, el configurador FactoryCast proporciona seguridad gracias a:

- Introducción de una contraseña

- Restricciones de escritura

#### Introducción de contraseña

Aunque un sitio puede incorporar páginas Web sin protección, únicamente los usuarios que introduzcan el nombre del usuario y la contraseña correcta podrán ver las páginas Web predeterminadas y todas aquellas que se decida proteger.

#### Restricciones de escritura

Para poder modificar un sitio Web con el editor de datos o el editor gráfico, los usuarios deberán introducir una contraseña adicional de acceso a escritura. Además, los usuarios que introduzcan la contraseña de escritura sólo podrán modificar variables (símbolos) y direcciones directas que estén habilitadas para la escritura. Al crear una base de datos de variables y direcciones directas con la que trabajar a través de Internet, se puede asignar individualmente a cada elemento la propiedad de sólo lectura o de escritura.

#### Sobrescritura de los ajustes de seguridad

Dado que las contraseñas y los ajustes de lectura/escritura se descargan en el servidor incorporado con el configurador FactoryCast, cualquier persona que tenga una copia del software del configurador y, además, pueda acceder al servidor incorporado a través de la red podrá modificar los ajustes de seguridad descargando unos nuevos.

Es importante por tanto, controlar el acceso al software del instalador FactoryCast. Cualquier cambio inadecuado o no autorizado puede modificar el comportamiento de la aplicación de una forma no deseada e incluso peligrosa. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones o daños materiales.

Se deben extremar las precauciones a la hora de definir qué variables (símbolos) y direcciones directas podrán modificarse a través de Internet y quién tendrá permiso para modificarlas. Cualquier cambio inadecuado o no autorizado puede modificar el comportamiento de su aplicación de una forma no deseada e incluso peligrosa.

### Seguridad externa

Si la configuración de la red permite a los usuarios visitar el sitio a través de Internet, existirán los mismos problemas de seguridad que en una intranet, pero se dispondrá de otro mecanismo para afrontarlos: un cortafuegos.

#### Arquitectura del cortafuegos

Un cortafuegos es una puerta de enlace desde Internet al servidor Web incorporado que sigue el esquema representado más abajo. Se puede utilizar un cortafuegos para restringir o denegar el acceso al sitio Web.

El siguiente esquema muestra cómo interactúa un cortafuegos con el servidor incorporado y el PC.

Existen dos tipos de cortafuegos:

- Cortafuegos para la red

- Cortafuegos para la aplicación

#### Cortafuegos para la red

Estos cortafuegos se suelen instalar entre Internet y un punto de entrada a una intranet o red interna protegida.

#### Cortafuegos para la aplicación

Estos cortafuegos actúan para una aplicación, por ejemplo, FTP. Interceptan todo el tráfico destinado a una aplicación y deciden si deben o no enviárselo. Los cortafuegos para la aplicación se encuentran en cada equipo de programación.

#### Consideraciones para FactoryCast

El configurador FactoryCast utiliza FTP para acceder a los ficheros del servidor incorporado. Si se desea que los visitantes puedan acceder al sitio desde Internet pero el servidor incorporado está protegido por un cortafuegos, será necesario configurar dicho cortafuegos para que permita el tráfico FTP.

El cortafuegos se puede configurar para permitir conexiones de red en un rango de puertos restringido o para permitir el tráfico desde y hacia determinadas direcciones IP. Los cortafuegos cuya configuración permita la entrada de datos al conocido puerto TCP/IP 21 de FTP y a puertos superiores al 1024 garantizarán el acceso a los servidores incorporados protegidos.

El cliente FactoryCast sigue la norma "Firewall Friendly FTP", RFC 1579. Envía un comando FTP PASV al servidor FactoryCast antes de realizar cualquier intento de establecer una conexión de datos FTP. Los usuarios de los módulos Quantum NOE 771, Premium ETY 510 y Micro ETZ 510 pueden establecer una contraseña FTP utilizando la página web: http://hostname/secure/embedded/ftp_passwd_config.htm.

FactoryCast utiliza también el puerto TCP/IP 80 para establecer un acceso HTTP a páginas Web almacenadas en un servidor incorporado. Por otro lado, el protocolo MBAP de Schneider Electric se utiliza para acceder a datos de tiempo de ejecución en el puerto TCP/IP 502. Estos puertos también deben estar disponibles a través del cortafuegos.

# Footnotes

Estándar respaldado por  Omron. ODVA Oficial website: http://www.odva.org/

http://www.modicon.com/openmbus/standards/openmbus.htm

# Text boxes

Figura 16. Intercambios Esclavo hacia Esclavo.

2

Figura 37. Ancho de banda disponible.

Figura 36. Ventana de configuración  del servicio I/O Scanning en la aplicación del Premium.

Figura 35. Tiempo de respuesta.

Figura 34. Palabras de entrada y salida.

Figura 33. Descripción del servicio BOOTP.

Figura 32. Servidor BOOTP.

Figura 30. Enlace Unitelway.

Figura 29. Introducción de funciones de comunicación.

Tabla 35. Protocolos compatibles con las funciones.

Maestro

Esclavo

1

2

Figura 14. Intercambios Maestro hacia Esclavo.

#### Figura 17. Configuración Unitelway Maestro.

#### Figura 18. Configuración Unitelway Esclavo.

#### Figura 22. Topología MODBUS.

Figura 23. Configuración MODBUS.

Figura 25. Topología Ethernet de la FMS-200.

Figura 49.

Figura 48.

Figura 47.

Figura 46.

Figura 45.

Figura 44.

Figura 43. Configuración del driver XIP.

Figura 42.

Figura 41. Red LAN.

Figura 40. Pantalla de configuración Web de direcciones

Figura 39. Conector RJ 45

Figura 38. Conmutador de la instalación.

Figura 78.

Tabla 9. Parámetros válidos para cada protocolo.

1

Figura 15. Intercambios Esclavo hacia Maestro.

2

1

Tabla 13. Parámetros depuración generales.

Tabla 12. Significado de los parámetros de depuración.

Tabla 34. Funciones de comunicación disponibles.

Tabla 33. Errores reconocidos en la operación.

Tabla 32. Confirmación de operación en caso de comunicación correcta.

Figura 28. Configuración del enlace Unitelway esclavo en autómata Micro.

Figura 4.14. Dirección de una estación.

Tabla 29. Objetos de lenguaje comunes a todas las vías de comunicación.

Tabla 28. Objetos de lenguaje comunes a todos los módulos de comunicación.

Figura 26. Funciones de comunicación.