ASIGNATURA: 	INFORMATICA INDUSTRIAL II

TITULO:		INGENIERO INFORMATICO

ESPECIALIDAD:

CURSO:		5º

CARÁCTER: 		Anual, Optativa

CARGA DOCENTE:	9 Créditos, 3 horas semanales

PLAN DOCENTE:	6 Cred. teóricos, 3 de prácticas de laboratorio

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

- Conocer las aplicaciones de la informática en la industria, en especial las relacionadas con los sistemas de control y supervisión de procesos.

- Identificar la estructura general de un sistema automatizado: funcionalidad,  características básicas y equipos más habituales de cada parte del sistema: control, proceso, accionamiento, instrumentación, interfaces, comunicaciones, etc.

- Conocer los controladores lógicos programables (PLC´s) como dispositivos habitualmente utilizados en la industria: componentes hardware, modo de funcionamiento, conexiones, lenguajes de programación, campos de aplicación, etc.

- Hacer ver la importancia del uso de estándares en los entornos de automatización, en concreto en lo que respecta a la programación de controladores del tipo autómatas programables y las comunicaciones entre estos equipos y los sistemas de supervisión.

- Conocer en profundidad el contenido, campo de aplicación y uso de la norma IEC 61131 que se ha convertido en el estándar internacional para sistemas autómatas programables. En particular la parte 3 relativa a los lenguajes de programación con sus distintos modos de representación: lenguajes de contactos, diagrama de bloques funcionales, lenguajes literales y diagrama funcional secuencial (SFC).

- Conocer las características y funciones más importantes de los sistemas de control, supervisión y adquisición de datos (sistemas SCADA), consiguiendo configurar, programar y conectar dichos sistemas a autómatas programables industriales en arquitecturas centralizadas o distribuidas.

- Conseguir la capacidad de abordar el diseño, desarrollo y depuración de aplicaciones de control y supervisión de procesos basados en autómatas programables y paquetes SCADA.

PROFESOR RESPONSABLE:	 Felipe Mateos Martín

EVALUACION:

Un examen de cuestiones y ejercicios de respuesta concisa en Mayo, Junio y/o Setiembre, que cubre el 30% de la nota final. La nota debe ser superior a  5 puntos, quedando en este caso liberado.

Un trabajo de diseño, desarrollo y depuración de un sistema automatizado donde se debe realizar un programa de control para un PLC real (Simatic S7 o´TSX Micro) y su correspondiente versión según IEC 1131-3 utilizando una herramientas de desarrollo software basada en dicho estándar.  Dichos trabajos se realizarán en grupos de 2 ó 3 alumnos. Serán entregados por el profesor en el mes de Marzo aprox. disponiendo de todo el material necesario para su desarrollo y deben estar resueltos y entregados para la convocatoria de Junio ó Setiembre. Este trabajo corresponde con el 70% de la nota final.

ASIGNATURA: 		INFORMATICA INDUSTRIAL II

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

PROGRAMA TEORICO  RESUMIDO

- Sistema automatizado. Parte operativa, parte de control, parte de supervisión, Interfaces. (8 h.)

- Tecnologías de automatización. Ejemplos de aplicación. (4 h.)

- Autómatas programables industriales. Introducción al estándar IEC 61131. (6 h.)

- Elementos comunes a los lenguajes de programación de autómatas programables. (6h.)

- Unidades de organización de programas (POU´s). (8 h.)

- Diagrama Funcional Secuencial (SFC). (4 h.)

- Elementos de configuración del programa de aplicación. (4 h.)

- Lenguajes de programación gráficos y literales. (10 h.)

- Sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de datos). (4 h.)

- Sistemas de comunicación industrial. Especificación OPC. (6 h.)

## PROGRAMA DE PRACTICAS

Prácticas en los Laboratorios de Sistemas y Automática (Campus de Viesques, Ed. Dptal. Nº 2)

Laboratorios: 2.B.09, 2.B.08, 2.B.04

- Sistemas automatizados. Componentes.

- Automatismos  eléctricos y electroneumáticos.

- Simulación de automatismos.

- Simatic S7-300. Hardware, direccionamiento de E/S y configuración software.

- TSX Micro. Hardware, direccionamiento de E/S y configuración software.

- Instrucciones lógicas y de memoria.

- Instrucciones de carga, transferencia y conversión de datos.

- Temporizadores.

- Operaciones de contaje y comparación.

- Implementación del Diagrama Funcional Secuencial (Grafcet, SFC).

- Programación estructurada. Funciones y bloques funcionales.

- Comunicaciones industriales. Profibus, X-Way, Interbus

- Supervisión de procesos. Paneles de operador y software SCADA.

- Proyecto de automatización (I)

- Proyecto de automatización (II)

BIBLIOGRAFIA

- “Autómatas programables” Balcells, J. y Romeral, J.L. (1997) Marcombo

- “Fundamentos de la Técnica de Mando” Bocksnick, Bernd (1990) Festo Didactic

- “LOS AUTOMATISMOS PROGRAMABLES” Bouteille, Daniel (1991) y otros. Editions CITEF.

- “Computer Control of Machines and Process” Bollinguer, J.G. y Duffie, N.A. (1988) Addison-Wesley

- “Autómatas Programables” Mayol, A. (1990) Marcombo

- “Autómatas Programables Industriales” Michel, U. (1990) Marcombo

- “Autómatas Programables” Porras, A. Montanero, A.P. (1990) McGraw-HilI

- “Autómatas Programables” Simon, A. (1988) Paraninfo

- “norma une-en-61131-1,2,3” (1994) Aenor

- “SISTEMAS DE CONTROL SECUENCIAL” Florencio J. Cembranos Nistal (1998) Paraninfo.

- “Documentación Técnica S7-300 y Profibus” Siemens

- “Documentación Técnica tsx micro y X-Way” Schneider

- “Documentación Técnica  Interbus” Phoenix Contact

PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA INFORMATICA INDUSTRIAL II

TEMA 1. SISTEMA AUTOMATIZADO

Informática Industrial. La automatización.

Componentes de un sistema automatizado.

Sensores y actuadores.

La parte de control. Lógica cableada y programada.

La parte de supervisión y explotación del sistema automatizado.

Interfaces.

TEMA 2. tecnologías de automatizacion. ejemplos de aplicacion

Introducción. Clasificación, ventajas e inconvenientes.

Automatismos eléctricos.

Automatismos neumáticos y electroneumáticos.

Automatismos hidráulicos y electrohidráulicos.

Automatismos programables.

TEMA 3. autómatas programables industriales. introduccion al estándar iec 61131

Sistema autómata programable. Estándar IEC 61131.

Principio de Funcionamiento.

Componentes hardware. Unidad central. El sistema de entradas y salidas. Periféricos.

Conjunto de instrucciones. Lenguajes de programación y metodologías.

Aplicación del autómata programable industrial.

Selección del autómata programable.

Configuración, instalación, puesta a punto y mantenimiento.

Tendencias.

TEMA 4. lenguajes de programación de plc´s. elementos comunes

Caracteres impresos y representación de datos.

Tipos de datos y variables.

Modelo software.

Modelo de comunicación de datos.

Modelo de programación.

Unidades de organización de programas: POU´s

Gráfico funcional secuencial (SFC).

Modelo de configuración.

TEMA 5. UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS

Estructura del programa IEC 61131-3

Funciones. Representación. Control de ejecución. Declaración.  Funciones estándar. Ejemplos.

Bloques funcionales. Representación. Declaración. Bloques funcionales estándar. Ejemplos.

Programas. Ejemplos de aplicación

TEMA 6. diagrama funcional secuencial (sfc)

SFC – Grafcet.

Etapas

Transiciones y condiciones de transición.

Acciones. Bloques de acción.

Estructuras SFC y reglas de evolución.

Ejemplos de aplicación.

TEMA 7. elementos de configuracion del programa de aplicación.

Modelo software.

Ejemplo gráfico de una configuración. Declaración de componentes.

Tareas. Concepto. Tipos de tareas.

Características de representación.

Sincronización de bloques funcionales y tareas.

TEMA 8. lenguajes de programación gráficos y literales.

Lenguajes literales. Elementos comunes.

Lenguaje IL (Lista de Instrucciones).

Lenguaje ST (Texto estructurado).

Lenguajes gráficos. Elementos comunes. Sentido de flujo de las redes.

Evaluación de redes.  Elementos del control de ejecución.

Lenguaje LD (Diagrama de Escalera)

Lenguaje FBD (Lenguaje de Bloques Funcionales).

TEMA 9. SISTEMAS SCADA (SUPERVISION, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS)

Funciones de los PC´s en la industria. Sistemas SCADA

Configuración de señales.

Pantallas de monitorización. Representación de datos.

Gestión de alarmas.

Control de accesos.

Elementos de programación.

Integración en planta.

TEMA 9. SISTEMAs de comunicacion industrial. especificacion opc.

Arquitectura jerárquica y distribuida.

Redes de comunicación industrial.

Red AS-i: Actuador Sensor Interface.

Profibus, Interbus

Ethernet Industrial. Redes X-Way.

Especificación OPC. Introducción, antecedentes, objetivos y campos de aplicación

Especificación de acceso a los datos.

Especificación de alarmas, eventos e históricos.